| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  | CO2灭火器 | 具 | 270 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 白棉手套 | 双 | 5 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 打火把 | 个 | 3 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 防毒面具 | 套 | 15 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 防汛沙袋（需另配灭火沙） | 个 | 100 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 防烟护目镜 | 个 | 10 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 分体式雨衣 | 套 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 呼救器 | 个 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 救生圈 | 个 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 救生衣 | 套 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 空气呼吸机 | 套 | 2 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 螺旋救助绳 | 条 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 灭火器箱 | 套 | 290 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 灭火毯 | 个 | 12 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 撬棍 | 个 | 10 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 手提式灭火器MFZ/ABC5 | 具 | 594 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 水上救生绳 | 套 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 水鞋 | 双 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 探照灯 | 个 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 逃生面具 | 个 | 7820 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 微型消防工具箱 | 套 | 2 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 微型消防站 | 套 | 5 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防铲 | 个 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防斧 | 个 | 10 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防切割锯 | 套 | 2 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防手套 | 双 | 10 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防水带 | 个 | 44 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防水带接扣 | 个 | 40 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防水枪头 | 个 | 44 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防桶 | 个 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防头盔 | 个 | 10 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防鞋 | 套 | 10 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防腰带 | 条 | 10 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 消防用扳手 | 个 | 4 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 应急消防器材柜 800*500*350 | 套 | 40 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 战斗服 | 套 | 50 |  |  | 拒绝进口 |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | CO2灭火器 | 1、产品：二氧化碳灭火器（含防冻手套） |
|  |  | 2、规格：MT/5 |
|  | 白棉手套 | 1、功能: 劳保手套 防割 吸汗; |
|  |  | 2、材质: 纯棉; |
|  |  | 3、长度 :20CM±10% |
|  | 打火把 | 1、采用橡胶条并符合国家标准18根及以上； |
|  |  | 2、拍头：采用橡胶条，捆扎在手柄上一次性成形，连接牢固耐用。 |
|  | 防毒面具 | 1、阻燃、抗高温通过头罩，大眼窗，具有开阔的视野，滤毒罐，火灾逃生面具可调整的一点式带扣，纯棉阻燃脖。 |
|  | 防汛沙袋（需另配灭火沙） | 1、材质：加厚帆布 |
|  |  | 2、颜色：军绿色 |
|  |  | 3、尺寸：30*70cm±10% |
|  | 防烟护目镜 | 1、聚碳酸酯防化护目镜； |
|  |  | 2、整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦。 |
|  | 分体式雨衣 | 1、材质：环保聚酯纤维(非一次性) |
|  | 呼救器 | 1、静止报警时间：30±2s |
|  |  | 2、报警声级强度：106.3dB |
|  |  | 3、电源可连续使用时间：＞24h |
|  |  | 4、具有方位灯功能 |
|  | 救生圈 | 1、材质：高密度聚乙烯 |
|  |  | 2、颜色：橙色 |
|  |  | 3、浮力：≥14.5kg,漂浮24h以上。 |
|  |  | 4、外观：平滑，无毛刺无变形。 |
|  | 救生衣 | 1、配口哨：1只 |
|  | 空气呼吸机 | 1、报警压力：5.5MPa±0.5MPa |
|  |  | 2、气瓶容积：6.8L |
|  |  | 3、适用环境温度：-30℃~60℃ |
|  |  | 4、报警发声声级＞90dB |
|  | 螺旋救助绳 | 1、要求强度高耐冲击，阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀。 |
|  |  | 2、最小破断强度≥37KN；长度 ：50米； |
|  | 灭火器箱 | 1、产品：2*5灭火器箱 |
|  |  | 2、材质：铁皮 |
|  |  | 3、颜色：红色 |
|  |  | 4、外观：设有“灭火器箱”和“火警119”中英文字样 |
|  | 灭火毯 | 1、性能：防火、隔热、绝缘、耐高温 |
|  |  | 2、材质：玻璃纤维 |
|  | 撬棍 | 1、型号：1080 |
|  |  | 2、材质：碳素钢 |
|  |  | 3、重量：1.62kg±10% |
|  | 手提式灭火器 MFZ/ABC5 | 1、规格：MFZ/ABC5 |
|  | 水上救生绳 | 1、用途：救生圈和救生用的绳索，可配在小船上，救生浮上，救生筏上等； |
|  |  | 2、颜色：橘红； |
|  |  | 3、基本配置：绳+环+钩+浮环 |
|  | 水鞋 | 4、规格：跟高≥3.5cm； |
|  |  | 5、筒高45cm±10%。 |
|  | 探照灯 | 三档光（强光/弱光/闪光），防水。 |
|  | 逃生面具 | 阻燃、抗高温通过头罩，大眼窗，具有开阔的视野，304不锈钢滤毒罐，火灾逃生面具可调整的一点式带扣。 |
|  | 微型消防工具箱 | 1、产品尺寸：3600*2000*400mm±10%； |
|  |  | 2、产品用途：用于对灭火器、消防水枪等消防器具的储藏与保护 |
|  | 微型消防站 | 1、产品尺寸：1600*1200*400±10%； |
|  |  | 3、产品材质：钢化玻璃冷压钢板； |
|  |  | 4、产品用途：用于对灭火器、消防水枪等消防器具的储藏与保护 |
|  | 消防铲 | 1、形状：尖锹 |
|  |  | 2、把柄材质：304钢质 |
|  |  | 3、锹形状：尖头 |
|  |  | 4、主要用于铲洒消防沙、清除障碍物、清理现场及易燃物等。一起配备的还有消防铲支架。 |
|  | 消防斧 | 1、破拆自救、具有锯、刀、砍、砸、撬、拆卸螺栓等多种功能（含腰斧套）。 |
|  |  | 2、材质：不锈钢斧头采用3CR13，其余金属材料为优质304#不锈钢。 |
|  | 消防切割锯 | 1、切割片材质：树脂切割片+金刚石切割片 |
|  |  | 2、额定功率：≥4.5KW |
|  | 消防手套 | 1、具有反光标志带 |
|  |  | 2、整体防护等级为二类或三类 |
|  | 消防水带 | 消防水带内径：65mm±10%，消防水带长度为20米±10% |
|  | 消防水带接扣 | 1、耐腐蚀性； |
|  |  | 2、密封性能强 ； |
|  |  | 3、能承受水压强度。 |
|  | 消防水枪头 | 1、铝合金压铸。 |
|  |  | 2、具有开关功能。 |
|  | 消防桶 | 1、半圆烤漆消防桶 |
|  |  | 2、铁制黄沙桶 |
|  | 消防头盔 | 1、冲击吸收性能强； |
|  |  | 2、帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均无明显变形和坏 |
|  | 消防鞋 | 1、功能：防滑、防水 |
|  |  | 2、特点：能有效地防滑、耐刺穿，防火，防水，防油。 |
|  | 消防腰带 | 1、带长连续可调。 |
|  |  | 2、织带为一整根，不得有接缝 |
|  | 消防用扳手 | 规格：10英寸，总长250mm±10%，头部宽度68mm±10%，头部厚度16mm±10%，开口深度30mm±10% |
|  | 应急消防器材柜 800*500*350 | 1、 产品材质：304不锈钢+钢化防爆玻璃 |
|  |  | 2、 手柄采用人体工学设计，优质锌合金外壳，层板可调节 |
|  | 战斗服 | 1、由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层面料组成。 |
|  |  | 2、上下分体式结构，肩、肘、膝部加厚处理增加耐磨性，上衣左胸设置电台口袋，右胸设置两条照明灯固定带，下摆设置贴袋。左右肩部设有两个挂袢。 |
|  |  | 3、有搭接或扣牢配件。下裤裆部一体式设计，配H 型背带，脚口做防水处理。 |
|  |  | 4、上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。 |
|  |  | 5、口袋：上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 |
|  |  | 6、袖口：设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 |
|  |  | 7、上衣门襟魔术贴为贯通式上衣舒适层下摆设置止水布。 |
|  |  | 8、 裤脚口内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 |
|  |  | 9、 补强处理：肩、肘、膝部采用耐磨层加厚处理。 |
|  |  | 10、 服装为藏蓝色。 |