## 1.5厨房设备报价单
厨房终端设备报价单
编号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 单价（元）
一、行政楼一层
AA更衣室
AA01 | 更衣柜 | 1、柜身采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、柜门采用 304# 0.8mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、外形尺寸：长2300(mm)±10%*宽450(mm)±10%*高1800(mm)±10%。 | 台
AB厨师办/收货办
AB01 | 高身储物柜 | 1、柜身采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、柜门采用 304# 0.8mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、外形尺寸：长1600(mm)±10%*宽450(mm)±10%*高1800(mm)±10%。 | 台
AC餐车清洗间/清洁
AC01 | 高身储物柜 | 1、柜身采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、柜门采用 304# 0.8mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高1800(mm)±10%。 | 台
AC02 | 拖把池 | 1、采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板制作； 2、不低于150mm高挡水背板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长700(mm)±10%*宽500(mm)±10%*高500(mm)±10%。 | 台
AD留样检验室
AD01 | 单星工作台柜（左星） | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1600(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高950（mm）±10% 。 | 台
AD02 | 智能留样冰箱 | 1、CPU：四核 64位,主频1.8GHz 内存：DDR 4G 2、内置存储器：EMMC 16G 3、操作系统：Android11.0 4、摄像头：本机使用200W 5、宽动态mipi摄像头 6、定时关机：支持 7、显示屏：10.1寸电容触摸屏 分辨率1280*800 8、电控锁：低温恒温电插锁 9、上锁方式：磁感应 10、温度计感温范围：-55℃～+125℃ 11、温度计精度：在-10～+85°C范围内,精度为±0.5°C 12、驱动：USB HID免驱动 13、制冷方式：风冷 14、外形尺寸：长600(mm)±10%*宽620(mm)±10%*高2100（mm）±10%。 | 台
AE调料仓/杂货仓
AE01 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1825(mm)±10%*宽530(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AE02 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长914(mm)±10%*宽530(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AF主食仓/干活仓
AF01 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1525（mm)±10%*宽530(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AF02 | 米面架 | 1、立柱及框架采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢管制作； 2、配可调不锈钢子弹脚； 3、外形尺寸：长1500(mm)±10%*宽530(mm)±10%*高200（mm）±10%。 | 台
AF03 | 米面架 | 1、立柱及框架采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢管制作； 2、配可调不锈钢子弹脚； 3、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高200（mm）±10%。 | 台
AF04 | 米面架 | 1、立柱及框架采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢管制作； 2、配可调不锈钢子弹脚； 3、外形尺寸：长1500(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高200（mm）±10%。 | 台
AF05 | 米面架 | 1、立柱及框架采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢管制作； 2、配可调不锈钢子弹脚； 3、外形尺寸：长1000(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高200（mm）±10%。 | 台
AG冷库
AG01 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1060(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AG02 | 冷冻库 | 1、库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条； 2、库板厚度100（mm）±10%,表面采用金属材料，见光面选用304# 不锈钢0.6±0.1mm，非见光面选用0.6±0.1mm不锈钢板,步进式冷库底板见光面选用1.5±0.1mm压花防滑板，非见光面选用1.0±0.1mm热镀锌板，平掩门，门和墙板平滑连接，不应外凸； 3、配置对应功率的制冷压缩机组及冷风机，库内温度范围：-18°至-22°； 4、外形尺寸：长2800(mm)±10%*宽2550(mm)±10%*高2600(mm)±10%。 | 座
AG03 | 保鲜库 | 1、库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条； 2、库板厚度100（mm）±10%,表面采用金属材料，见光面选用304#不锈钢 0.6±0.1mm，非见光面选用0.6±0.1mm不锈钢板,步进式冷库底板见光面选用1.5±0.1mm压花防滑板，非见光面选用1.0±0.1mm热镀锌板，平掩门，门和墙板平滑连接，不应外凸； 3、配置对应功率的制冷压缩机组及冷风机、库内温度范围：+2°至+10°； 4、外形尺寸：长2850(mm)±10%*宽2550(mm)±10%*高2600(mm)±10%。 | 座
AH加工间
AH01 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1060(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AH02 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1220(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AH03 | 双层工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1750（mm）±10%*宽760（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AH04 | 左单星杀鱼台 | 1、台面板采用 304#1.5mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
AH05 | 双层工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1150（mm）±10%*宽760（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AH06 | 双层工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200（mm）±10%*宽760（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AH07 | 双星盆水池 | 1、台面板采用 304#1.5mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高950（mm）±10%。 | 台
AH08 | 单星盆台 | 1、台面板采用304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1000(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
AH09 | 双层工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1250（mm）±10%*宽760（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AH10 | 切绞肉机 | 1、采用304#不锈钢机身； 2、电功率：≤220V/1.1kW； 3、产量：切肉≥672Kg/h,绞肉≥220Kg/h； 4、油浴齿轮密封绞肉机减速器； 5、外形尺寸：长800(mm)±10%*宽600(mm)±10%*高900(mm)±10%。 | 台
AH11 | 台式切瓜果机 | 1、电功率：≤220V/0.55kW； 2、产量：≥400kg/h，叶菜类切段规格：1-60mm（可调），根茎类切片规格：1-6mm（可调）； 3、整机采用不锈钢制造，可切出各种规格的片、丝、丁、条； 4、含5盘刀件； 5、外形尺寸：长565(mm)±10%*宽295(mm)±10%*高565(mm)±10%。 | 台
AH12 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
AH13 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长920(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AI热厨间
AI01 | 不锈钢封墙钢 | 1、采用 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长10000（mm）±10%（长度根据现场环境定制）。 | 米
AI02 | 复合型环保烟罩连新风箱 | 1、采用304#1.0mm±0.1mm不锈钢板制作； 2、配复合环保型防火防油净化装置、运行期间烟罩及排油烟风管内无油渍、无需定期清洗；配新风箱、新风风量大小可调节；配节能、防水、防爆型烟罩灯；配不锈钢接油盒； 3、外形尺寸：长10000（mm）±10%*宽1650（mm）±10%*高500（mm）±10%。 | 米
AI03 | 单星工作台（右星） | 1、台面板采用304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
AI04 | 燃气双头大炒炉 | 1、炉身结构采用全不锈钢材质，炉面采用304#1.35mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 不锈钢板； 3、配节能环保炉头、电子点火及熄火保护器； 4、外形尺寸：长2200(mm)±10%*宽1250(mm)±10%*高800(mm)±10%； | 台
AI05 | 燃气双门蒸饭柜 | 1、炉面采用304#1.35mm±0.1mm不锈钢板制作，柜身采用304#1.2mm±0.1mm不锈钢板制作，侧板及背板采304#1.0mm±0.1mm不锈钢板制作； 2、水胆采用Φ1-1/2”球阀作排水阀，且手柄设置在前部，排水操作方便； 3、配节能直燃式炉头及熄火保护器； 4、水箱具有防干烧保护功能； 5、外形尺寸：长1150(mm)±10%*宽910(mm)±10%*高1850(mm)±10%； | 台
AI06 | 燃气三门蒸柜 | 1、炉面采用304#1.35mm±0.1mm不锈钢板制作，柜身采用304#1.2mm±0.1mm不锈钢板制作，侧板及背板采304#1.0mm±0.1mm不锈钢板制作； 2、水胆采用Φ1-1/2”球阀作排水阀，且手柄设置在前部，排水操作方便； 3、配节能直燃式炉头及熄火保护器； 4、水箱具有防干烧保护功能； 5、外形尺寸：长910(mm)±10%*宽910(mm)±10%*高1850 (mm)±10%。 | 台
AI07 | 燃气双头单尾小炒炉 | 1、炉身结构采用全不锈钢材质，炉面采用 304# 1.35mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 不锈钢板； 3、配节能环保炉头、电子点火及熄火保护器； 4、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽1050(mm)±10%*高800(mm)±10%； | 台
AI08 | 双层台面立架 | 1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽 440(mm)±10%*高700（mm）±10%。 | 台
AI09 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽 1200(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AI10 | 燃气双头矮汤炉 | 1、炉面采用304#1.5±0.1mm 厚不锈钢，带可调重力脚； 2、侧板及背板采用304#1.0±0.1mm不锈钢板； 3、配节能环保炉头及熄火保护器； 4、外形尺寸：长600(mm)±10%*宽1250(mm)±10%*高600(mm)±10%。 | 台
AI11 | 燃气摇摆汤锅 | 1、炉身结构采用全不锈钢材质； 2、容量：≥200L，带熄火保护及大小火控制装置； 3、外形尺寸：长1350(mm)±10%*宽 980(mm)±10%*高900(mm)±10%。 | 台
AI12 | 双层工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长800（mm）±10%*宽250（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AI13 | 燃气四头煲仔炉 | 1、炉身结构采用全不锈钢材质，炉面采用 304# 1.5mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 不锈钢板； 3、配节能环保炉头、电子点火及熄火保护器； 4、外形尺寸：长800 (mm)±10%*宽800 (mm)±10%*高800 (mm)±10%。 | 台
AI14 | 双层台面立架 | 1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长1700(mm)±10%*宽 440(mm)±10%*高700（mm）±10%。 | 台
AI15 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1700(mm)±10%*宽 1200(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AI16 | 双温四门高身柜 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含 5℃～-5℃，-5℃～-18℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏+冷冻； 7、外形尺寸：长1210(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高1980（mm）±10%。 | 台
AI17 | 单星工作台柜（左星） | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高950（mm）±10% 。 | 台
AI18 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
AJ面点区/烘焙区
AJ01 | 复合型环保烟罩连新风箱 | 1、采用304#1.0mm±0.1mm不锈钢板制作； 2、配复合环保型防火防油净化装置、运行期间烟罩及排油烟风管内无油渍、无需定期清洗；配新风箱、新风风量大小可调节；配节能、防水、防爆型烟罩灯；配不锈钢接油盒； 3、外形尺寸：长1900（mm）±10%*宽1400（mm）±10%*高610（mm）±10%。 | 米
AJ02 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 1、三层六盘，烤盘竖放； 2、功率：≥19.8kW/380V； 3、每层上下6根远红外线发热管，上下独立控温，超温断电保护； 4、烤盘尺寸：400(mm)±10%*600(mm)±10% 5、外形尺寸：长1220(mm)±10%*宽800(mm)±10%*高1650(mm)±10%。 | 台
AJ03 | 饼盘车柜 | 1、柜身采用304#1.0mm±0.1mm不锈钢板制作； 2、孔板掩门采用304#1.0mm±0.1mm不锈钢板制作； 3、配活动脚轮； 4、适合放置长400(mm)±10%*宽600(mm)±10%烤盘； 5、外形尺寸：长510(mm)±10%*宽690(mm)±10%*高1700(mm)±10%。 | 台
AJ04 | 不锈钢双门发酵箱 | 1、容量：32盘 2、功率：≥2.6kW/220v 3、外形尺寸：长1100(mm)±10%*宽800(mm)±10%*高2050(mm)±10%。 | 台
AJ05 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
AJ06 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1825(mm)±10%*宽530(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AJ07 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1060(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AJ08 | 双温双门高身柜 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含5℃～-5℃，-5℃～-18℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏+冷冻； 7、外形尺寸：长620(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高1980(mm)±10%。 | 台
AJ09 | 双温四门高身柜 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含 5℃～-5℃，-5℃～-18℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏+冷冻； 7、外形尺寸：长1210(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高1980（mm）±10%。 | 台
AJ10 | 压面机 | 1、压面滚筒长度：≥300mm； 2、压面滚筒转速：≥125 转/分； 3、面皮厚度可调：1-18mm； 4、不锈钢机架和不锈钢滚筒； 5、外形尺寸：长600(mm)±10%*宽750(mm)±10%*高 1120(mm)±10%(mm)。 | 台
AJ11 | 和面机 | 1、功率：≥2.4kW/380V； 2、和面量：≥20kg； 3、搅拌转速：107r/min和210r/min，两种转速可调； 4、外形尺寸：长560(mm)±10%*宽950(mm)±10%*高980(mm)±10%。 | 台
AJ12 | 搅拌机 | 1、功率：≥1.5kW/380V； 2、料桶容量：≥38L； 3、配缸、扇、球、钩、安全罩； 3、外形尺寸：长531(mm)±10%*宽608(mm)±10%*高1016(mm)±10%。 | 台
AJ13 | 面粉车 | 1、板材采用厚304#1.2±0.1mm不锈钢板，盖板采用304#1.0±0.1mm不锈钢板； 2、不锈钢桶内需四周圆边处理； 3、配活动脚轮； 4、外形尺寸：长450(mm)±10%*宽675(mm)±10%*高600(mm)±10%。 | 台
AJ14 | 木案工作台 | 1、台面304# 1.5mm±0.1mm不锈钢板，下衬木板加固，不锈钢板封底； 2、下可推入面粉车； 3、台脚采用不锈钢圆管，带防震脚； 4、外形尺寸：长2000(mm)±10%*宽800(mm)±10%*高 800(mm)±10%(mm)。 | 台
AJ15 | 双层工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长800（mm）±10%*宽760（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AJ16 | 电子台称 | 最大称种范围：7.5kg | 台
AJ17 | 单星工作台（左星） | 1、台面板采用304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
AK垃圾暂存间
AK01 | 垃圾桶柜 | 1.台面板采用304#1.5mm±0.1mm 厚不锈钢板，柜身采用304#1.0mm±0.1mm厚不锈钢板； 2.配抽屉式垃圾桶柜门； 3.外形尺寸：长540(mm)±10%*宽500(mm)±10%*高850（mm）±10%。 | 台
AK02 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
AL备餐区
AL01 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1000(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AL02 | 单星工作台柜（右星） | 1、台面板采用304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1500(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
AM营养厨房
AM01 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AM02 | 五格售饭柜 | 1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2、台面板采用 304# 1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、采用不锈钢发热管； 4、电功率：≥4kw/220V； 5、外形尺寸：长1700(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AM03 | 复合型环保烟罩连新风箱 | 1、采用304#1.0mm±0.1mm不锈钢板制作； 2、配复合环保型防火防油净化装置、运行期间烟罩及排油烟风管内无油渍、无需定期清洗；配新风箱、新风风量大小可调节；配节能、防水、防爆型烟罩灯；配不锈钢接油盒； 3、外形尺寸：长1300（mm）±10%*宽1000（mm）±10%*高500（mm）±10%。 | 米
AM04 | 电磁六头煲仔炉 | 1、材质：炉面板采用 304#不锈钢板 1.2mm±0.1mm 厚，侧板 304#不锈钢板 1.0mm±0.1mm 厚； 2、功率/电压：≥3.5kw*6/380V； 3、带柜，配双掩门； 4、9 档磁控旋钮火力调节器； 5、带定时功能； 6、带时间记忆快捷键； 7、外形尺寸：长 1200(mm)±10%*宽 750(mm)±10%*高 850(mm)±10%。 | 台
AM05 | 冷藏操作台 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含 5℃～-5℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏； 7、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高850（mm）±10%。 | 台
AM06 | 单星工作台柜（左星） | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1000(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
AM07 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
AN凉菜/水果间/预进
AN01 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
AN02 | 冷藏双玻璃门高身柜 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含2℃～6℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏； 7、外形尺寸：长620(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高1980(mm)±10%。 | 台
AN03 | 冷藏四玻璃门高身柜 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含2℃～6℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏； 7、外形尺寸：长1210(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高1980(mm)±10%。 | 台
AN04 | 双层工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1100（mm）±10%*宽660（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AN05 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1100(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AN06 | 双层工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长760（mm）±10%*宽760（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AN07 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1100(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AN08 | 三星盆水池柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高900（mm）±10% 。 | 台
AO洗碗间
AO01 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1000(mm)±10%*宽500(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AO02 | 长龙式洗碗机 | 1、基本配置：整机功率≤50kW（380V/50Hz），整机规格≥3500×840×2025mmm，清洗数量1500-2000（碟/小时）； 2、核心参数：主洗模块（50-60℃）+双漂洗模块（80-85℃）+烘干模块（100-110℃）； 3、安全保障：防水、隔热，配置反转开关、磁控吸合开关、行程限位开关、过载保护等多重防护; | 台
AO03 | 双星污碟台（左收残） | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1800(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高 800（mm）±10% 。 | 台
AO04 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
AP碗碟间
AP01 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1525（mm)±10%*宽530(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
AP02 | 单通碗柜 | 1、柜身采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、柜门采用 304# 0.8mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高1800(mm)±10%。 | 台
AP03 | 双门消毒柜 | 1.高温热风循环消毒； 2.功率：≤5.2kW/220V； 3.容量：≥1200L； 4.触摸屏控制，有定时、定温、故障提示、双重超温保护； 5.柜身外壳采用304#1.0mm±0.1mm 不锈钢板制作，双层结构； 6.柜身内胆采用304#0.8mm±0.1mm 不锈钢板； 7.外形尺寸：长1440（mm）±10%*宽750（mm）±10%*高2000（mm）±10% (mm)。 | 台
AQ售卖间
AQ01 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
AQ02 | 单星工作台柜（左星） | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
AQ03 | 冷藏四玻璃门高身柜 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含2℃～6℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏； 7、外形尺寸：长1210(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高1980(mm)±10%。 | 台
AQ04 | 单通移门荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AQ05 | 冷藏操作台 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含 5℃～-5℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏； 7、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高850（mm）±10%。 | 台
AQ06 | 电保温炉连柜座 | 1.全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2.台面板采用 304# 1.5mm±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3.采用不锈钢发热管； 4.电功率：≥4kW/220V； 5.外形尺寸：长400(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高850（mm）±10%。 | 台
AQ07 | 六格售饭柜 | 1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2、台面板采用 304# 1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、采用不锈钢发热管； 4、电功率：≥4kw/220V； 5、外形尺寸：长600(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AQ08 | 电磁煮面炉连汤炉 | 1.材质：炉面板采用 304#不锈钢板1.2mm±0.1mm 厚，侧板 304#不锈钢板 1.0mm±0.1mm 厚； 2.功率/电压：≥12kW*2/380V； 3.配304#不锈钢立式水龙头； 4.配不少于5档磁控滑档火力调节器、带排水阀； 5.外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽800(mm)±10%*高850(mm)±10%。 | 台
AQ09 | 单通移门荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长700(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AQ10 | 拼板 | 1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长800(mm)±10%*宽100(mm)±10%*高50（mm）±10%（长度和宽度可根据现场环境定制）。 | 台
AQ11 | 工作台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长450（mm）±10%*宽700（mm）±10%*高830（mm）±10%。 | 台
AQ12 | 电磁四头煲仔炉 | 1、材质：炉面板采用 304#不锈钢板 1.2mm±0.1mm 厚，侧板 304#不锈钢板 1.0mm±0.1mm 厚； 2、功率/电压：≥3.5kw*4/380V； 3､带柜，配双掩门； 4、9 档磁控旋钮火力调节器； 5、带定时功能； 6、带时间记忆快捷键； 7、外形尺寸：长 800(mm)±10%*宽 750(mm)±10%*高 850(mm)±10%。 | 台
AQ13 | 电磁全平扒炉 | 1、外形全不锈钢； 2、镀铬扒板，减少热量分散； 2、热功率：11.8Kw； 4、外形尺寸：长 800(mm)±10%*宽 900(mm)±10%*高 850+90(mm)±10%。 | 台
AQ14 | 电磁双缸炸炉 | 1、材质：炉面板采用 304#不锈钢板 1.2mm±0.1mm 厚，侧板 304#不锈钢板 1.0mm±0.1mm 厚； 2、功率/电压：≥8kw*2/380V； 3、快速加热：30 秒及以内能把铁板加温到 180 度； 4、9 档磁控 360 度旋钮温度调节器； 5、有 3 种常用功能：定时，定温，预约功能； 6、有 5 种温度记忆菜单，根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪； 7、外形尺寸：长 800(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高 850(mm)±10%。 | 台
AQ15 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1050(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
AQ16 | 蒸菜柜 | 1.全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2.台面板采用 304# 1.5mm±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3.采用不锈钢发热管； 4.电功率：≥4kW/220V； 5.外形尺寸：长1000(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高800（mm）±10%。 | 台
AQ17 | 五格售饭柜 | 1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2、台面板采用 304# 1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、采用不锈钢发热管； 4、电功率：≥4kw/220V； 5、外形尺寸：长1800(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高810（mm）±10%。 | 台
二、行政楼二层
AR餐厅
AR01 | 单通碗柜 | 1、柜身采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、柜门采用 304# 0.8mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、外形尺寸：长1000(mm)±10%*宽500(mm)±10%*高1800(mm)±10%。 | 台
BA洗碗间
BA01 | 双星污碟台（左收残） | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1800(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高 800（mm）±10% 。 | 台
BA02 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
BA03 | 洁碟台 | 1、台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200（mm）±10%*宽760（mm）±10%*高800（mm）±10%。 | 台
BA04 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长914(mm)±10%*宽610(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
BA05 | 长龙式洗碗机 | 1、基本配置：整机功率≤39kW（380V/50Hz），整机规格≥2800×850×1520mmm，有效装载清洗宽度620mm、高度420mm，清洗数量1000-1200（碟/小时）； 2、核心参数：主洗模块（50-60℃）+漂洗模块（80-85℃）； 3、安全保障：防水、隔热，配置反转开关、磁控吸合开关、行程限位开关、过载保护等多重防护; | 台
BB碗碟间
BB01 | 单通碗柜 | 1、柜身采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、柜门采用 304# 0.8mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、外形尺寸：长1100(mm)±10%*宽600(mm)±10%*高1800(mm)±10%。 | 台
BB02 | 双门消毒柜 | 1、容积：≥810L； 2、额定输入功率：≤4.6kW/220V； 3、外形尺寸：长1320(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高1950(mm)±1 | 台
BC备餐区
BC01 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长980(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
BC02 | 单星工作台柜（左星） | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1500(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
BC03 | 四层层架 | 1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢； 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作； 3、配可调不锈钢子弹脚； 4、外形尺寸：长1370(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高1550（mm）±10%。 | 台
BD售卖间/预进间
BD01 | 洗手星 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、柜身采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 4、外形尺寸：长455(mm)±10%*宽455(mm)±10%*高400（mm）±10%。 | 台
BD02 | 单门掩门柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长470(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
BD03 | 四格售饭柜 | 1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2、台面板采用 304# 1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304# 1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、采用不锈钢发热管； 4、电功率：≥4kw/220V； 5、外形尺寸：长1500(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高800（mm）±10%。 | 台
BD04 | 保温车 | 1、全自动温度控制，带指示灯、加热保温系统、缺水保护装置； 2、车身采用304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配4个平底轮； 4、电功率：≥1.5KW/220V； 5、外形尺寸：长600(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
BD05 | 拼板 | 1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长600(mm)±10%*宽290(mm)±10%*高50（mm）±10%（长度和宽度可根据现场环境定制）。 | 台
BD06 | 冷藏四玻璃门高身柜 | 1、采用全封闭式压缩机，可调式层架； 2、温度范围：包含2℃～6℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、柜体内外全304#不锈钢板； 5、配备智能化霜和冷凝水自动蒸发系统； 6、类别：冷藏； 7、外形尺寸：长1210(mm)±10%*宽760(mm)±10%*高1980(mm)±10%。 | 台
BD07 | 单星盆水池柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长600(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高800（mm）±10% 。 | 台
BD08 | 单通荷台柜 | 1、台面板采用 304#1.2mm±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±10%*宽 760(mm)±10%*高800(mm)±10%。 | 台
| 其他配套设施 |  |  |  | 只留管道,没有烟罩、没有设备，自然通风窗，没有排烟设备
1 | 不锈钢排油烟管 | 采用1.2±0.1mm不锈钢板制作、氩弧焊满焊连接。 | m²
2 | 镀锌板补风管 | 采用1.0±0.1mm镀锌板制作、氩弧焊满焊连接。 | m²
3 | 双温龙头 | 1、全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm）鹅颈水嘴 | 个
三、智慧食堂
1 | 数字食品安全系统 | （1）处理器：八核处理器，频率最高2.6GHz； （2）GPU+NPU：ARM 四核GPU+6Tops NPU； （3）存储：内存16GB；内置硬盘：512固态硬盘 （4）以太网：双以太网口；wifi、4G模块； （5）支持称重数据自动上传到系统平台，自动生成报表； （6）支持打印三防热敏不干胶标签，支持多台移动设备连接； （7）支持与食安可视化客户端连接；支持连接panocreat云平台；可提供第三方API接口； （8）支持接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机，可按1屏、4屏、8屏、16屏等分屏轮播播放； （9）支持HTTP、MQTT，TCP等接口协议对接； （10）支持自定义生成菜品库，可自定义生成或导入菜谱，支持批量导入或导出菜品； （11）支持标准留样和快速留样，模式自由切换，自动获取留样菜品重量，并自动打印留样标签，临期自动提醒； （12）支持留样复核功能，留样标签可自定义版面样式； （13）支持多渠道消息推送模式，可自定义选择，如站内推送、小程序、短信等； （14）包含3台条码打印机，1台数字小台称，1台可视化专用网关，27寸显示屏； | 套
2 | 动火离人报警系统（一拖二设备） | 1.厨房动火状态监测； 2.厨房离人状态监测； 3.炉灶动火离人声光报警提醒； 4.人形自动监测，离人智能主动断电/断气； 5.实时智能工作状态上报（物联网4G版）； 6.实时人员离岗状态拍照取证，留档。 | 套
3 | 食堂管理系统 | 1、系统管理企业信息、组织架构：食堂组织、排菜备餐、收银结算、营养查询、卡务管理、用户凭证发行、补贴发放、消费策略、会员管理、福利商城、采购中心、采购管理、进销存、供应商管理、入库管理、库房管理、退库管理、库存管理、出库管理、成本管理等食堂管理扩展相关功能。 2、系统需本地部署，系统需定制开发，费用需为一次性开发费用，人脸数据需部署在采购方本地数据库。 | 套
4 | 会员消费管理系统 | 1、用户管理：系统管理员支持对操作员的角色的新增、查询、修改和删除操作，每个角色都可授权对应的功能权限；系统管理员可分别就区域、食堂、档口建立不同的数据权限，设置了数据权限的操作员账户只能查询有权限的数据； 2、可以卡类型自定义管理，卡类型记录数量不限，可进行冻结金额、押金、发卡工本费、换卡工本费、有效期； 3、可以组织架构的多级部门管理，支持按部门名称查询，部门级别无限制； 4、支持对管理系统下多餐厅、多档口的中央集控式管理； 5、支持对平台下所有终端设备的在线设置与管理，实现在线监控； 6、支持对单人进行发卡、绑定/解绑、锁定/解锁、挂失/解挂、充值、续期、换卡、余额冻结、卡押金收取、充值退款、补贴减值、退卡等业务操作，卡务操作均有日志可查询； 7、支持批量补贴功能，方便行政人员对不同单位、持卡人的不同账户、设定的补贴日期及过期时间进行批量补贴操作，支持模板下载，Excel 导入开单，如：部门补贴、岗位补贴、加班补贴、节假日补贴等； 8、支持充值策略管理，可设定不同的应用策略，实现充值赠送、收取服务费等业务，例如：充值赠送指定金额、按充值金额百分比进行充值赠送，充值服务费按指定金额或百分比进行服务费收取等； 9、支持消费策略管理，可指定餐厅、终端、餐盘或菜品，支持按日或周或某时段，对某一餐别或时间范围内，对某一种类型卡或全部卡进行消费控制，例如：限制消费、消费减免、定额消费、整单折扣、整单优惠、也可按单品进行消费策略管理，支持单品的折扣、优惠等。 | 套
5 | 点餐收银系统 | 1、消费定额设置,支付方式设置,钱包优先级设置,领餐方式设置,配送地址设置,餐别设置,食堂相关优惠； 2、支付方式管理：多支付方式管理,支付方式对应的参数配置,支持消费设置,支持充值设置； 3、钱包管理：多钱包管理，钱包扣费优先级设置，钱包提现权限设置，钱包消费规则设置，钱包赠送设置； 4、菜品下发:可对线上线下设备如称重机、绑盘机、消费机、手机端等进行菜品下发管理，可选择意见下发全部菜品，多选菜品下发； 5、优惠券管理：支持创建电子优惠券；创建电子优惠券发放任务，系统自动发放电子优惠券； 6、用餐评价：可进行订单号、用户编号、姓名、订单时间进行查询评价记录，导出用餐评价数据记录； 7、有营业看板展示、营业流水查询、营业明细查询、支付方式明细查询、菜品销量排行展示等功能； 8、提供人员消费汇总及分餐汇总统计，可统计人员的消费次数、消费金额信息，也可统计各餐别的消费次数、消费金额信息，支持导出Excel 功能； 9、提供餐厅营收统计表，可按餐厅或收银员维度统计消费次数、应付金额、优惠金额、实付金额、支付方式收入汇总、充值金额、赠送金额、退卡金额、工本费、押金、充值付款方式等信息，提供导出Excel 功能； 10、系统需本地部署，系统需定制开发，费用需为一次性开发费用，人脸数据需部署在采购方本地数据库。 | 套
6 | 线上订餐查询系统 | 1、基于微信公众号/小程序的移动端应用服务，就餐者可在小程序上完成预订订单，套餐点餐、扫码点餐、订单查询、卡务管理、订单评价、健康管理、充值提现、营养分析、个人资料修改等多样化场景操作，为食堂和就餐者搭建一个互动服务桥梁； 2、轮播图：展示首页宣传图片轮播； 3、充值：展示用户总余额，单个显示个人钱包和补贴钱包余额以及可以进行充值和查询充值记录； 4、我的订单：展示手机订餐下的所有订单，分列表显示创建订单、已下单、已支付、已完成、已取消和已退款； 5、我的账单：展示手机订餐下的所有账单，分列表显示充值、补贴、消费、提现和退款； 6、扫码绑盘：可点击扫描托盘上面的二维码进行绑盘取餐； 7、身份码：可点击打开个人身份码进行身份认证和刷码消费； 8、优惠券：可以查看所有优惠券，分列表显示可使用、已使用和已过期； 9、营养分析：可以查询某个时间段和餐次的营养素以及摄入分析； 10、人脸注册：可以自助拍照/选择照片上传人脸照片进行注册和更新； 11、提现记录：可以查看所有提现记录，分列表显示待审核、审核成功和审核失败； 12、申诉记录：可以查看所有订单申诉退款记录，分列表显示待审核、审核成功和审核失败； 13、意见反馈：可点击打开进行意见反馈填写及反馈记录查询； 14、绑定手机：可点击填写手机号码绑定和绑定手机号码修改； 15、健康档案：可点击填写身体个人信息、健康信息和忌口食物； 16、关联账户：点击填写工号和密码进行员工账户绑定； 17、清理缓存：可点击自动清理缓存； 18、系统需本地部署，手机订餐功能需互联网应用，系统需定制开发，费用需为一次性开发费用，人脸数据需部署在采购方本地数据库。 | 套
7 | 发卡器 | 工作频段：13.56Mhz 重 量：140G 读卡距离：0~80mm 读卡速度：0.2S 通讯接口：USB 工作电压：5V 读卡类型：MF\S50\S70等14443A协议标签 尺 寸：104mm×68mm×10mm 读卡时间：＜100mS 读卡间距：0.5S 工作温度：-20℃—70℃ 工作电流：100mA 操作系统：Win XP\Win CE\Win 7\Win10\LIUNX\Vista\Android 其 他：状态指示灯：2色LED（“红色”电源LED，“绿色”状态指示灯） 内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器 | 个
8 | IC卡 | 1、用于就餐消费、充值、查询等； 2、读写距离：2.5～10cm； 3、擦写寿命：正常使用情况下不低于100,000 次； 4、数据保存：正常使用情况3-5年； 5、外形尺寸：ISO 标准卡，参考尺寸85.6*54*0.82mm； 6、封装材料：PVC、PET、PETG、0.13mm 铜线； 7、支持13.56MHZ频段（ISO14443A读/写模式） | 张
9 | 智慧管理平台工控 | CPU型号：2颗银牌Xeon Silver 4210，2.1Ghz,16核32线程 ，150W 缓存：三级缓存11M 内存容量：32G;最大可扩展容量:1TB 内存插槽:16 硬盘配置:1.8T 最大支持硬盘数量与型号:16个2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，8个热插拔/易插拔3.5寸SATA/SAS硬盘；可通过选配 AnyBay 背板最大支持4个NVMe硬盘 支持的系统类型：Microsoft，SUSE，Red Hat，VMware 网卡数量：两个集成千兆以太网接口 电源配置：冗余电源 电源数量；1个 电源功率；550W 显示器：需要配备显示器 能耗管理：可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶 运行温度：负5摄氏度到45摄氏度 远程管理：可选配远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面,+可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware,+虚拟KVM,+虚拟软驱,+虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6 | 套
10 | 台式双屏消费机 | 1、功能：扫码支付：支持微信付款码、支付宝付款码等支付方式，同时支持个人身份码支付；刷卡支付：内置读卡模块，支持M1/CPU/NFC三种方式；营养显示：菜品营养成分显示，包括热量、脂肪、蛋白质、胆固醇、钠等；操作：支持点餐叫号、订餐取餐、取餐核销；工作模式：在线模式、脱机模式；消费类型：手动消费、定额消费和类别消费；明细查询：查看最近消费记录，包括姓名、时间、消费额等；汇总查询：本机可查询当天消费总笔数和总金额； 2、操作系统： Andriod 7及以上； 3、CPU: 四核，主频：2.0GHz；NPU：1T； 4、内存：2G RAM（可扩展至4G）； 5、储存：16G ROM(可扩展至64G)； 6、触控显示屏（用户端）尺寸：7英寸，分辨率：1024*600； 7、背屏（操作端） 尺寸：5英寸，分辨率：1280*720； 8、NFC读卡： 支持ISO14443A协议，支持多种卡片的读写； 9、双目摄像头： RGB 200W，IR 200W，MIPI接口； 10、键盘： 自带物理键盘19键； 11、二维码采图像素：640*480； 12、二维码识度角度：旋转360°，偏转45°，倾斜45°； 13、电池模块： 3000mAh，满负荷工作2小时； 14、电源适配器：DC 12V/3A； 15、外形尺寸：268（mm）±3%*260（mm）±3%*130（mm）±3%。 | 台
11 | 称重计量模组(条码款) | 称重机:安装称重结算软件，与绑盘机或者公众号配合使用通过读取托盘底部物理条码，根据条码获取用户信息，并将余额当前菜品等信息实时显示在称重显示屏上，称可获取当前菜品重量，显示菜品重量信息，计算价格和账户余额、当前消费等多种数据。数据实时上传至云端，可在微信扫码或者公众号中可及时查询当前订单详情以及营养信息，在后台管理系统上也可设置最小报警变化重里、报警提示种类等基础设置， | 台
12 | 人脸识别绑盘机(条码款) | 安卓系统7.1 RK3288 4+16G四核AEM-A17.1.8Ghz2，显示屏:15.6寸 分辨率1920*10804触摸:十点电容触摸屏(G+G)5.1个R232接口(外置)，2个USB接口(外接)，1个网口支持WIFI, 支持蓝牙 | 台
13 | 智能托盘(条码款) | 1.采用PP材料; 2.全餐具最高温度:100℃以内8. 3.可支持自定义绑定人员身份; 4.尺寸:420*300*27mm，PP材质; | 个
14 | 自助餐保温炉 | 尺寸:580*450*280特性参数: 含炉体和食物盆，用于盛放自助餐菜品;采用优质304不锈钢材质; 可配单、双格食物盆，单格盒子容量13升 尺寸:53*33*10 | 台
15 | 电子叫号屏 | 用于档口菜品叫号取餐不小于55英寸 | 个
16 | 小票打印机 | 用于档口订餐订单信息打印 | 个
17 | 叫号平板 | 用于档口订单备餐完成后叫号使用 | 个
18 | 现场实施 | 1、环境部署：服务器搭建、网络配置、软件安装与兼容性调试。 2、数据迁移：数据清洗、格式转换、验证及回滚方案设计。 3、系统配置：参数设置、权限分配、业务流程定制化。 4、集成测试：与第三方系统的接口联调。 5、用户培训：对食堂管理人员对系统功能培训。 6、用户录入：学员、教职工IC卡及人脸录入。 7、硬件安装：设备上架工时 | 项
19 | 系统独立部署 | 1、不含服务器费用，客户可自备私有云或本地服务器； 2、操作系统、数据库、中间件等基础软件的版本 3、环境配置：系统参数调优 4、数据初始化：脚本执行时长、历史数据导入量 5、物理隔离（独立服务器）或虚拟化隔离 6、系统模块：明确独立部署的子系统 | 项
四、餐具、厨房用具
1 | 不锈钢餐盘 | 1、304#不锈钢材质； 2、外形尺寸：长370(mm)±3%*宽270(mm)±3%*高 35（mm）±3%。（尺寸及款式由采购方确定） | 个
2 | 筷子 | 1、材质：304#不锈钢材质 2、参考规格：长约245mm(±3%)。（尺寸及款式由采购方确定） | 双
3 | 勺子 | 1、304#不锈钢材质； 2、参考规格：长约175mm(±3%)。（尺寸及款式由采购方确定） | 个
4 | 汤碗 | 1、304#不锈钢材质； 2、外形尺寸：φ120（mm）±3%*高40（mm）±3%。（尺寸及款式由采购方确定） | 个
5 | 面碗 | 1、304#不锈钢材质； 2、外形尺寸：φ220（mm）±3%*高90（mm）±3%。（尺寸及款式由采购方确定） | 个
6 | 长方密筲箕（白色）（1） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：白色大号。 | 个
7 | 长方密筲箕（白色）（2） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：白色中号。 | 个
8 | 长方密筲箕（白色）（3） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：白色小号。 | 个
9 | 长方密筲箕（绿色）（1） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：绿色大号。 | 个
10 | 长方密筲箕（绿色）（2） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：绿色中号。 | 个
11 | 长方密筲箕（绿色）（3） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：绿色小号。 | 个
12 | 长方密筲箕（红色）（1） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：红色大号。 | 个
13 | 长方密筲箕（红色）（2） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：红色中号。 | 个
14 | 长方密筲箕（红色）（3） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：红色小号。 | 个
15 | 长方密筲箕（蓝色）（1） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：蓝色大号。 | 个
16 | 长方密筲箕（蓝色）（2） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：蓝色中号。 | 个
17 | 长方密筲箕（蓝色）（3） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：蓝色小号。 | 个
18 | 长方密筲箕（棕色）（1） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：棕色大号。 | 个
19 | 长方密筲箕（棕色）（2） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：棕色中号。 | 个
20 | 长方密筲箕（棕色）（3） | 1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：棕色小号。 | 个
21 | 打菜勺 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作、木柄 2、规格：二两装。 | 个
22 | 不锈钢磨砂夹（1） | 1、采用304#不锈钢板制作， 2、规格：短柄。 | 个
23 | 不锈钢磨砂夹（2） | 1、采用304#不锈钢板制作 2、规格：长柄。 | 个
24 | 圆蛋糕盘（大） | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：大号 | 个
25 | 圆蛋糕盘（中） | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：中号 | 个
26 | 味盅 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 个
27 | 不锈钢味盅盖 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 个
28 | 大磨刀石 | 1、材质：粗砂 2、开刃 粗磨用。 | 个
29 | 桑刀（白色） | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/白色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。 | 把
30 | 桑刀（绿色） | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/绿色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。 | 把
31 | 桑刀（红色） | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/红色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。 | 把
32 | 桑刀（蓝色） | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/蓝色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。 | 把
33 | 桑刀（棕色） | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/棕色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。 | 把
34 | 木柄钢庶刀 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 把
35 | 钢瓜刨 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 把
36 | 强力剪刀 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 把
37 | 瓜果刨 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 把
38 | 电动鱼刷 | 1、采用304#不锈钢板制作 2、不伤鱼皮。 | 把
39 | 大骨刀 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约30.8CM 3、专用于砍剁禽畜类骨骼组织，排骨、猪骨、鸡鸭鱼鹅等。 | 把
40 | 斩切刀 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。 | 把
41 | 宪木圆砧板 | 1、材质：采用木制作； 2、外形尺寸：直径500（mm）±10*高200（mm）±3%。 | 个
42 | 圆形多层胶砧板（白色） | 1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450（mm）±10*高50（mm）±3%。 | 个
43 | 圆形多层胶砧板（绿色） | 1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450（mm）±10*高50（mm）±3%。 | 个
44 | 圆形多层胶砧板（红色） | 1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450（mm）±10*高100（mm）±3%。 | 个
45 | 圆形多层胶砧板（蓝色） | 1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450（mm）±10*高50（mm）±3%。 | 个
46 | 圆形多层胶砧板（棕色） | 1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450（mm）±10*高50（mm）±3%。 | 个
47 | 克称 | 1、材质：ABS、不锈钢秤盘 2、≥最大称种范围：1.5kg。 3、精度：0.1g | 把
48 | 长柄竹锅扫 | 1、材质：木柄+竹丝+金属圈 2、外形尺寸：250（mm）±3%。 | 个
49 | 红木柄猪皮插 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规+木柄。 | 个
50 | 不锈钢单湯钩 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 个
51 | 不锈钢双湯钩 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 个
52 | 油盆 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：8 寸 1.5 加厚无磁钢油盆 430g | 个
53 | 砂光钢水壳 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 个
54 | 金钢柄漏壳 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 个
55 | 花梨木砂光炒勺 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 个
56 | 大锅铲 | 1、采用304#不锈钢板制作 2、防烫手柄设计，持握舒适。 | 个
57 | 炒锅木柄 | 1、材质：用木制作； 2、外形尺寸：长1000（mm）±3%。 | 条
58 | 电子称 | 1、材质：ABS、不锈钢秤盘 2、最大称种范围：≥300kg 3、规格：400*500*800 | 台
59 | 长柄打汤勺 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、外形尺寸：（长 175）（mm）±3% | 个
60 | 特厚油格 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：10 寸特厚。 | 个
61 | 出口庄钢线喱 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 个
62 | 留样盒 | 1、材质：采用 304#不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长 100（mm）±3%*宽 50（mm）±3%*高 50（mm）±3%。 | 个
63 | 打蛋器 | 1、采用304#不锈钢板制作； 2、长350（mm）±3%。 | 个
64 | 不锈钢圆盆（1） | 1、采用304#不锈钢板制作； 2、直径700（mm）±3%。 | 个
65 | 不锈钢圆盆（2） | 1、采用304#不锈钢板制作； 2、直径500（mm）±3%。 | 个
66 | 不锈钢圆盆（3） | 1、采用304#不锈钢板制作； 2、直径300（mm）±3%。 | 个
67 | 擀面棍 | 1、材质：用木制作； 2、外形尺寸：长200（mm）±3%。 | 条
68 | 煎饼铲 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规+木柄。 | 把
69 | 面挑 | 1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规 | 条
70 | 加长木筷子 | 1、材质：用木制作； 2、材质坚硬不易发霉。 | 双
71 | 电子台称 | 1、材质：ABS、不锈钢秤盘 2、最大称种范围：≥7.5kg 3、精度：0.1g | 台
72 | 不锈钢小锅铲 | 1、采用304#不锈钢板制作 2、防烫手柄设计，持握舒适。 | 把
73 | 高温手套 | 1、防高温。 2、均码 | 双
74 | 塑胶不粘打饭勺 | 1、材质：食品级塑胶 2、规格：加厚长22CM 3、凸点设计不粘饭。 | 个
75 | 不锈钢打饭勺 | 1、采用304#不锈钢板制作 2、防烫手柄设计，持握舒适。 | 个
76 | 不锈钢份数盆带盖（1） | 1、采用304#不锈钢板制作； 2、1/2*深100（mm）±3% | 个
77 | 不锈钢份数盆带盖（2） | 1、采用304#不锈钢板制作； 2、1/2*深60（mm）±3%。 | 个
78 | 不锈钢份数盆带盖（3） | 1、采用304#不锈钢板制作； 2、1/1*深100（mm）±3%。 | 个
79 | 不锈钢托盘 | 1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长600（mm）±3%*宽400（mm）±3%*高50（mm）±3%。 | 个
80 | 不锈钢冲孔托盘 | 1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长600（mm）±3%*宽400（mm）±3%*高50（mm）±3%。 | 个
81 | 铝烤盘 | 1、材质：采用铝板制作。 2、外形尺寸：长 600（mm）±3%*宽 400（mm）±3%*高 50（mm）±3%。 | 个
82 | 下蓝盆 | 1、材质：塑胶制作 2、颜色：灰色。 | 个
83 | 不锈钢大炒锅 | 1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2、外形尺寸：φ850（mm）±3%。 | 个
84 | 手打小炒锅 | 1、采用304#不锈钢板制作； 2、外形尺寸：φ560（mm）±3%。 | 个
85 | 复合底不锈钢汤桶（1） | 1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2、外形尺寸：φ600（mm）±3%*高600（mm）±3%。 | 个
86 | 复合底不锈钢汤桶（2） | 1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2、外形尺寸：φ500（mm）±3%*高500（mm）±3%。 | 个
87 | 不锈钢汤桶（1） | 1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2、外形尺寸：φ500（mm）±3%*高500（mm）±3%。 | 个
88 | 不锈钢汤桶（2） | 1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2、外形尺寸：φ400（mm）±3%*高400（mm）±3%。 | 个
89 | 不锈钢汤桶（3） | 1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2、外形尺寸：φ350（mm）±3%*高350（mm）±3%。 | 个
90 | 白色垃圾桶（带盖）（1） | 1、材质：塑胶材质 2、容量：≥120L。 | 个
91 | 白色垃圾桶（带盖）（2） | 1、材质：塑胶材质 2、容量：≥80L。 | 个
92 | 吹地机 | 1、功率：≥1000W/220V。 2、低噪音纯铜电机 3、三档风力调节，去灰、吹尘、除潮。 | 台
93 | 保温饭桶 | 1、材质：采用食品级不锈钢及PE塑料制作; 2、多层保温隔热技术; 3、容量：≥40L。 | 个
94 | 保温汤桶 | 1、材质：采用食品级不锈钢及PE塑料制作 2、多层保温隔热技术 3、容量：≥40L。 | 个
合计
报价时间：
报价单位：
报价人：
联系方式：