## Sheet1
太平间设备报价明细表
报价公司： 联系人： 联系电话：
填报要求： 1.请逐项、如实填写，不得留空。若某项不适用，请填写“/”或“无”。 2.请注明报价的有效期限。
序号 | 产品名称 | 规格参数（供参考） | 规格 | 数量 | 落地综合单价（应为包含运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌/制造商（注明进口/国产/自产） | 产品实际规格 | 详细技术参数 (注明：洗涤/烘干容量、自动化程度、热源方式、能耗、关键部件品牌、符合的标准等 ) | 参考图片 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 质保期（年）
1 | 电动搬运车 | 304不锈钢材质，带制动器的脚轮，方便推车移动；通过液压脚踏/电动手柄升降运输升降机顶部装有不锈钢滚轮托盘，使托盘易于移动；升降运输车装卸方便，单人可以运作负载能力150~200kg |  | 1
2 | 尸体解剖台 | 不锈钢负压尸体解剖台，自动升降 |  | 1
3 | 尸体冷藏柜（3门） | 1、结构：组合式，单门单控 2、规格：外部：长 2.55 X宽 0.90 X 高 1.80 （米）内部2.0x0.70x0.44(米） 3、外墙材质：采用优质不锈钢201 厚度l.0mm磨砂 4、内胆材质：内胆为0.6mm优质不锈钢，内胆底部凹槽式，每层内胆采用下沉式，带排水功能 5、柜门：门框采用304不锈钢（厚1.0 mm）凸装门，带加热防除露功能 6、托板：框架采用优质不锈钢方管（38X25mmx1.2mm厚）、内铺设优质不锈钢板（0.8mm 7、助力导轮：不锈钢轮Ф12x30 （mm）不锈钢滑道 8、蒸发器：直冷内置式紫铜盘管蒸发器，铜管直径为10mm,厚度为0.6mm，长为136m铜管分别铺设于内箱体的顶部和两侧 9、冷凝器：采用风冷翅片式盘管冷凝器,面积(4.0 m²) 10、保温材料：采用聚氨酯发泡材料，（每立方密度为≤40），厚度为100mm | 长2.50m X 0.80 mX 1.80m ；内部2.0mx0.60mx0.44m | 1