## Sheet1 (6)
心理卫生科设备报价表
报价公司： 联系人： 联系电话：
填报要求： 1.请逐项、如实填写，不得留空。若某项不适用，请填写“/”或“无”。
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
29 | 心理卫生科 | 团体正念心理训练系统 （VR） | 一、参数要求： 1、配合虚拟现实设备使用，融合放松治疗、正念减压疗法、生物反馈等治疗手段，通过虚拟现实设备提供虚拟场景,对精神心理疾病的患者进行治疗和康复训练，达到的治疗效果。 2、系统软件可通过脑电波传感器采集用户的特定参数作为指标，利用这些指标进行脑功能互动训练，通过将音乐治疗、放松训练和虚拟现实情景相整合，支持交互式训练模式，达到减压放松的目的。 4、系统支持脑电生物反馈，支持与便携式脑电波传感设备对接，通过脑电波进行触发的蓝牙外设，进行心理训练跟踪，实时反馈训练变化，同时支持采集脑电生理指标并形成报告。 7、系统支持采集心率生理指标，包含心率（HR）变化折线图，平均心率值，HRV值，PNN50值，并形成分析报告。 8、系统软件开展训练无需定位器，无需外接数据线，支持直接捕捉使用者身体反应及头部的活动轨迹，可实现室内无障碍运动。 9、系统须包含正念训练任务： 9.1具有正念身体扫描、正念观呼吸、慈心正念、正念观山、正念观树等相关训练场景不低于10个； 9.2场景需3D建模，同时具有场景互动功能，用户能通过VR设备与场景进行交互，如放孔明灯、正念书写、正念画圆等； 9.3系统报告具有脑电曲线图，实时记录脑电变化情况，分析报告需包含注意和冥想数字变化的曲线及分析结论。 10、虚拟现实评估： ▲10.1系统支持在VR场景中进行交互评估，配置测评量表不少于30个，包含9项患者健康问卷(PHQ-9)，7项广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)，焦虑自评量表(SAS), 抑郁自评量表(SDS)，症状自评量表（SCL-90），正念五因素量表等。 ▲10.2系统支持在VR场景中进行红、绿、黄、蓝语音指令识别，如：STROOP C测验。 10.3系统支持在VR系统内进行神经心理测验，用户通过手柄完成相应的操作完成测验，包含舒尔特方格、科赫立方体、注意力网格测试等。 ▲10.4支持在VR系统内进行科赫立方体测验，被试在VR环境中按照目标图样转动木块进行摆放，并在报告中记录反应时间、移动次数及结论。 ▲10.5系统须具备真人引导师，引导师场景由真人拍摄并合成在VR环境中，在VR评估与训练场景中通过语音、肢体动作等互动元素指导用户开展训练任务。 11、正念任务可以选择粤语与普通话引导语模式。 | 1.web服务一体机1台 2.虚拟现实一体机 12套 3.太空舱沙发 12套 4.移动测评终端1台 5.输出设备1台 6.正念心理训练室环境定制打造 1项
30 | 心理卫生科 | 音乐放松椅（一拖四） | 1、音乐放松椅：人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，可通过控制椅子的升降角度。满足来访者躺、仰、坐姿势。 2、智能按摩功能：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式。 3、无线蓝牙播放系统：内置式无线蓝牙音箱，支持蓝牙无线连接，可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。 4、音响系统：配置音频控制面板，智能调节音频重低音和音量。靠背头部两侧，配置高保真音响系统，立体声效果极佳。 5、放松训练音乐：系统提供11类音乐训练处方，中医五行放松诱导音乐、α波脑电波音乐、纯音乐放松训练、催眠减压音乐、大自然背景音乐、带指导语的放松减压音乐、解除忧郁乐曲、冥想音乐、全脑开发大师音乐、深度睡眠音乐、双脑同步共振音乐、心灵音乐馆、国外著名放松音乐、中国风音乐等专业心理放松音乐，可根据用户喜好自由选择。 6、专业心理视频：系统内置视频训练教程，冥想放松、催眠用摇摆钟、肌肉放松、呼吸放松、经典眩晕视频、太空遐想视频等7个专业心理视频。 7、专业心理图片：错觉图、不可能图、多角度图、多歧图等11副专业心理图片。 | 1.身心反馈训练系统 1套 2.生理采集仪 4个 3.音乐放松椅 4套 4.主控终端运行系统 1套 5.使用端运行系统 4台
31 | 心理卫生科 | 心理健康自助仪 | 1、心理涂鸦：拥有216种颜色选择、多种图形、多种印章供使用者模拟在画板上进行绘画，绘画时可以更换背景。 2、音乐欣赏：包含α波音乐、纯音乐、催眠音乐、大自然音乐四大类，总数量不少于40首。 ▲3、解压视频：包含优美风景、心理沙画、心理课程、心理应激、心理治愈五大类，如高敏感人士、如何更好的认识自己、克服来自内心的声音、高敏感人士、焦虑恶习等，其总数量不少于40个。 ▲4、文章阅读：内置不少于90篇心理文章，如半途效应、贝尔纳效应、贝勃规律、彼得原理、帕金森定律、边际效应等，其中拥有国际著名心理学实验介绍，包含实验原理、实验方法及启示等。心理学相关书籍推荐，包含作者的简介和简短的书评内容，帮助用户了解心理学入门知识、开拓思维等。 5、放松游戏：提供9款心理益智解压小游戏，如粒碎立方体、五子棋、拼图、旋转游戏、井字棋、别踩白块，供用户娱乐放松的同事提高用户专注力、反应力，提升放松度。 6、自助测评：内置19个核心量表，包含思维能力测试、性格倾向指数测验、自尊量表、人际交往能力测验、思维能力测试、责任感测试等，通过系统内置的心理测评量表，客观了解用户心理健康状况、心理潜能优势、从而准确的进行心理危机预警，提醒心理咨询师重点关注。及时开展心理危机辅助，帮助并解决用户心理危机。 ▲7、留言咨询/预约：用户根据个人自身实际情况来提交留言、也可以选择具体的时间、相关问题及心理老师进行预约。 8、训练档案：记录心理涂鸦、自助测评的详细测评结果报告，可以导出打印纸质版报告，如心理测评档案，会显示测评日期、测评得分、测评用时、测评结果、测评总结。 9、系统设置：用户可以在该板块进行修改自己的档案资料、登录密码。 10、后台管理：通过管理员账号登录后台对前端的视频、音乐、文章、量表数量进行添加修改和删除，也可以进行咨询师、管理员、用户的增加和删减。 | 1.心理健康自助一体机 1台 2.心理健康自助系统 1套
32 | 心理卫生科 | 智能爱心拥抱系统 | 1、智能语音反馈：压力装置均匀分布在主框架上，可感受到使用者拥抱的面积和力度，智能分析后给予正向性反馈，实现人机互动减压； 2、卡通萌系外形：智能拥抱引导系统采用和蔼可亲的卡通人形设计，憨态可掬、萌萌的顽皮可爱，让使用者易于接受并能从中体会到真实的拥抱感触。 3、精细工艺：精美立体电绣纹理工艺，细致针脚，不脱线，耐磨损 4、内置5组感应触发开关，每组可出发10种不同的的正向激励性语言，支持个性化无限添加； 5、操作简单安全，挤压各触点位置就可以发出声音。 6、扬声器：采用外磁式全音域双喇叭，音质清晰、音色动听，有效解决音响低音太沉重，中音太死板，瞬间提升音质两个档次。 | 1.智能爱心拥抱人 1套 2.电源线 1根 3.合格证/保修卡 1个 4.设备铭牌 1张