## Sheet1
小型医疗器械报价明细表
报价公司： 联系人： 联系电话：
填报要求： 1.请逐项、如实填写，不得留空。若某项不适用，请填写“/”或“无”。 2.请注明报价的有效期限。
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 产品用途 | 基础参数 | 数量 | 单位 | 单价（应为包含运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌/制造商 | 注明进口/国产/自产 | 质保期（年）
1 | 病房 | 不锈钢移动发药车 | 用于便捷地存储和发放药品，提高工作效率。 | 不锈钢材质，每抽屉内带480格可调药格。 | 1 | 辆
2 | 病房 | 口服药车 | 用于病房发放口服药。 | ABS或不锈钢等利于清洗消毒材质。 | 1 | 台
3 | 病房 | 床单元消毒机 | 病床消毒。 | 整机都采用全金属材质,360度全方位把手,可推可拉,触摸彩色液晶显示 | 1 | 台
4 | 病房 | 医用冰箱 | 用于保存和展示药品、生物制品、试剂、疫苗等。 | 温度：2`8℃。 外形尺寸：580×575×1810。 | 1 | 台
5 | 病房 | 轮椅 | 用于病区行动不便人员活动 | 驻坡性能：≥8°，滑行偏移量：≤350mm，最小回转半径：≤850mm。 | 1 | 辆
6 | 病房 | 听诊器 | 供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。 | 从三通道听诊器头长度50cm。 听头直径：36mm。 材质：刚才、塑料管、弹簧片。 | 1 | 个
7 | 病房 | 叩诊锤 | 用于医疗检查，通过敲击诊断身体部位。 | 规格：15.8×4.8×1.3cm。 | 1 | 个
8 | 病房 | 氧气袋 | 用于储存和携带氧气，应急或治疗使用。 | 容量：42升。 尺寸：760×500mm。 | 1 | 个
9 | 病房 | 医用手电筒 | 用于照明检查，观察眼睛、耳朵等身体部位。 | 白黄双光源。 灯芯：LED。 瓦数;0.5w。 续航：7.5小时。 | 1 | 把
10 | 病房 | 体温计 | 主要用于家庭和医疗机构测量人体体温使用。 | 电池：锂电池LR41(DC1.5V)，感温部分：热敏电阻测量范围：32.0℃～42.9℃。 | 1 | 个
11 | 病房 | 耳温枪 | 用红外方法测量患者耳朵部位温度。 | 常规，适用于成人、儿童。 | 1 | 个
12 | 病房 | 约束治疗床 | 用于安全地限制患者活动，进行特定治疗或护理。 | 1900×600×650。 | 1 | 张
13 | 病房 | 磁控约束带（四肢、躯干） | 用于四肢保护性约束，防止自伤、伤人、毁物、拔管等危险行为 | 加厚棉质+加固织带，抗拉扯、防挣脱、耐擦洗、可反复消毒；每套含：手腕约束带2条+脚踝约束带2条 | 1 | 套
14 | 病房 | 肩部约束带 | 限制上身扭动、坐起、攀爬、擅自下床，有效预防坠床、外逃、冲动行为 | 肩部约束带 ZQYS-J001 涤棉/涤 绑绳长度 约420X390mm 防止卧床者无意识: 单边约1350mm 加宽肩部受力设计，可调节松紧，魔术贴+卡扣双重固定 | 1 | 条
15 | 病房 | 约束衣（上身防挣脱约束衣） | 适用于严重躁动、行为紊乱、高风险自伤伤人、频繁出逃患者保护性约束。 | 高强度防撕裂透气面料，耐磨抗造、防撕扯、防咬坏、可水洗消毒；整体连体式设计，后置/侧置绑带，隐蔽固定，不易自行挣脱； | 1 | 件
16 | 病房 | 脉氧夹 | 用于指尖血氧检测。 | 常规，适用于成人。血氧±1.5%、脉率±3bpm；防运动干扰、低灌注适配 | 1 | 台
17 | 病房 | 晨间护理车 | 晨间收病房被单等物品 | ABS或不锈钢等利于清洗消毒材质。 | 1 | 辆
18 | 病房 | 不锈钢治疗车（大） | 用于日常床边治疗。 | 不锈钢材质，690×450×800/880；两抽。 | 1 | 辆
19 | 病房 | 不锈钢治疗车（小） | 用于日常床边治疗。 | 不锈钢材质，550×450×730/820；一抽。 | 1 | 辆
20 | 病房 | 转运床 | 用于病人转运。 | 1、中控刹车系统。2、床身升降，倾斜及反倾斜。 | 1 | 张
21 | 病房 | 等离子体移动空气消毒机 | 用于动态空气消毒。 | 1、适用空间：≥80m3。2、等离子灭菌原理。 | 1 | 台
22 | 病房 | 病历车（大） | 用于存放和运输病历文件，方便医护人员查阅和管理。 | ABS材质，双排60格。加厚ABS+加强立柱+中控锁 | 1 | 辆
23 | 病房 | 移动坐便椅 | 供行动不便的患者使用。 | 环保PP材质，铝合金脚管。 整体承重100Kg，扶手承重100Kg。 弹销设计，安装拆卸方便。 脚管高度可调。 | 1 | 个
24 | 病房 | 氧气流量表 | 提供持续的恒定压力和流量的氧气。 | 适配国标医院中心供氧终端接口； 流量调节范围：0～10L/min； 耐压稳定、防漏气、防拆解、耐摔抗压，适合精神科病区使用； 可配套氧气湿化瓶连接，满足临床湿化吸氧需求。 吸入器的减压器，高压部分在承受22.5Mpa持续3Min的水压测验收，要他部分无永久变形，各连接位置不漏气。 | 1 | 个
25 | 病房 | 治疗盘（大） | 用于放置和运输医疗器械及药品。 | 规格：310×240×31，内置瓶架。 | 1 | 个
26 | 病房 | 氧气湿化瓶 | 用于湿润氧气，提供更舒适的吸氧体验。 | 浮标式氧气湿化瓶。高韧性加厚医用环保PC/PP材质，防摔、防砸、耐冲击 | 1 | 个
27 | 病房 | 病历夹 | 用于整理和存储病历资料，方便医护人员查阅。 | ABS制作，尺寸325×230，天蓝色。 | 1 | 个
28 | 病房 | 普通病床 | 用于医疗监护下的精神类专科医院的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用。 | 1.床体材质：全金属/加厚实木无棱角，全部圆角打磨，无尖锐凸起；禁止铁艺雕花、外露螺丝。 2.床架结构：固定落地床，不能移动、无法拆卸；无可抽出金属床栏、无可拆卸金属配件。 3.床栏：一体式内嵌软包护栏，缝隙极小，防止夹伤、缠绕；不使用可拆装钢管护栏。 4.配件限制：无金属床杆、无可拆卸输液架（输液采用墙面固定输液挂钩）；不配备金属床头柜。 5.床垫床品：阻燃加厚海绵床垫，无弹簧外露；全棉无绳床单被罩，杜绝长绳、松紧带、拉链金属头。含病床、床头柜、床垫和固定输液架。 | 1 | 张
29 | 病房（抢救室） | 等离子体空气消毒机（壁挂式） | 用于手术室、治疗室、病房等空间的空气消毒。 | 适用空间为：100m3 | 1 | 台
30 | 病房护理部 | 全自动血压测量仪 | 用于在手臂部位测量患者血压。 | 智能加压。 LCD液晶显示。 通信端口：RS232、USB、SD。 数据查询≥3000条记录或导出查询。 | 1 | 台
31 | 病房护理部 | 全自动身高体重测量仪 | 用于快速准确测量身高、体重，监控健康状况 | 自动监测身高、体重，语音报读提示。 体重分度值：50g。 体重测量范围：5-200kg。 身高分度值：0.5cm。 身高测量范围：80-195cm。 | 1 | 台
32 | 病房护理部 | 电子血压计（成人） | 用于在手臂部位测量患者血压。 | 适用于成人。 | 1 | 个
33 | 病房护理部 | 负压吸引器 | 设备带负压吸引装置，带负压罐 | 压力精准 | 1 | 套
34 | 病房护理部 | 鸿蒙智能高精度人员定位系统配套设备-鸿蒙定制手环 | 对患者实时定位追踪、视频联动、生命体征监测 | 健康监测功能:静息和运动心率，血氧，压力，100种运动模式，科学睡眠(入睡、出睡时间、深睡期、浅睡期、快速眼动期、清醒、零星小睡、睡眠质量评分)久坐提醒、消息提醒、抬腕亮屏等 | 1 | 个
35 | 病房护理部 | 智能高精度人员定位系统配套设备-病房无感生命体征定位基站 | 部署于各病房内，无感采集患者呼吸、心跳震动信号，实时监测心率、呼吸、体动等生命体征；支持离床超时、体征异常自动告警，自动记录翻身频次，建立患者连续健康监测档案，实现住院病患全天候无接触安全监护 | 1、在完全无约束下人体躺在或坐在智能传感器上方，身体呼吸、心跳细微振动被传感器捕捉通过信号识别转换分析计算出实时监测人体生命体征及各项数据（心率/呼吸/体动频率/数据展示/监护状态），实时推送告警消息和多维度数据分析图表，对人体体征数据做到精细化监测、长时间记录跟踪建立健康档案管理、事中告警及时处置、事后数据可查询追溯。 2、监护状态监测、体动状态监测：实时查看监护中/脱离监护状态；何时脱离监护以及多久、某段时间内共脱离监护几次等等。 3、心率、呼吸实时监测：实时监测人员生命体征数据心率、呼吸等。 4、灵活自定义设置：根据实际情况与需要可灵活设置报警阈值，当监测到异常情形下实时报警。 5、脱离监护超时报警：当人员脱离监护超过设定时间，系统会主动报警。 6、生命体征数据异常报警：当人员生命体征出现异常时及时报警，如脱离监护设定时间未归、心率呼吸数据超限、体动状态异常等报警，心率/呼吸等数据超限主动报警 7、翻身提醒与记录：系统可以设定翻身时间和次数，可主动提醒和查询记录。 8、可选配智能尿湿报警垫：用于检测老人、瘫痪人员床垫尿湿情况 9、外接呼叫按钮：在人员需要帮助或紧急情况下，可按下呼叫按钮，及时提醒值班人员； 10、可视化管理功能：床位状态监控、实时体征显示、异常报警状态、自定义语音报警、历史数据查询、基础数据维护、权限维护、系统设置等。 11、可支持视频告警联动：当人员脱离监护超时、生命体征监测异常后，联动预设监控视频弹窗报警及语音播报提示； | 1 | 台
36 | 病房护理部 | 智能高精度人员定位系统配套设备-院区户外人员监护定位基站 | 搭载高性能处理及存储硬件，布设于院区户外公共区域，配合室内基站搭建院内全域定位网络；联动定位手环追踪人员户外活动轨迹，实现院区室外区域越界、长时间滞留、失联预警，完善全院人员一体化安全管理 | 搭配病房室内定位基站形成全院室内外全覆盖定位网络，用于院区户外康复区、庭院、室外通道等区域人员追踪，实时监测住院患者、医护人员活动动线，联动系统实现走失预警、区域管控、人员在岗追踪，全方位筑牢医院人员安全管理防线。 | 1 | 台
37 | 病房医生办公室 | 医用观片灯 | 用于观察医用诊断胶片。 | LED，可工作10万小时，尺寸：850x545x24，平均亮度2000cd/㎡，平均照度6300lux。 | 1 | 个
38 | 后勤保障部 | 医用冰箱 | 用于保存和展示药品、生物制品、试剂、疫苗等。 | 温度：2`8℃。 外形尺寸：580×575×1810。 | 1 | 台
39 | 后勤保障部 | 紫外线消毒灯 | 用于杀灭细菌病毒，保持环境清洁卫生。 | 有效消毒波长在254纳米左右，消毒的有效距离应在1米以内。 | 1 | 套
40 | 护理部 | 听诊器 | 供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。 | 从三通道听诊器头长度50cm。 听头直径：36mm。 材质：刚才、塑料管、弹簧片。 | 1 | 个
41 | 护理部 | 叩诊锤 | 用于医疗检查，通过敲击诊断身体部位。 | 规格：15.8×4.8×1.3cm。 | 1 | 个
42 | 护理部 | 注射泵（单通道） | 用于小剂量精确定量控制注入患者体内液体 | 单通道，带电池 | 1 | 个
43 | 护理部 | 电子血压计（成人） | 用于在手臂部位测量患者血压。 | 适用于成人。 | 1 | 个
44 | 护理部 | 医用电动吸引器 | 利用负压抽出人体中的气体、液体或固体。 | 带电池。 | 1 | 套
45 | 护理部 | 喉镜（成人） | 用于喉腔检查。 | 由机身软管和显示器两部分组成 | 1 | 套
46 | 护理部 | 喉镜（儿童） | 通过喉镜的检查，可以对咽喉部做仔细全面的观察 | 手柄采用H62黄铜材质制造，并配有LED灯泡，消毒时方便快速拆卸 | 1 | 套
47 | 检验科 | 紫外线消毒灯 | 用于杀灭细菌病毒，保持环境清洁卫生。 | 有效消毒波长在254纳米左右，消毒的有效距离应在1米以内。 | 1 | 套
48 | 检验科 | 移动紫外线灯 | 适用于医疗机构、需要消毒的公共场所，在无人条件下的室内消毒。 | 可移动，带时间控制器。 辐射照度：107μw/cm2。 灯臂长度：960mm±3。 折合后离地面高度：1080mm±5。 灯臂可调节角度：0180°。 灯管：30Wx2支。 紫外线波长：253.7nm。 熔断器：F2AL250V。 | 1 | 个
49 | 检验科 | 急救箱 | 用于存放紧急医疗救护用品，应对突发应急情况 | 实验室医用款，金属壁挂式箱体，含全套清创、止血、包扎、防护急救用品，符合医院院感及应急标准，适配检验科公共区域使用 | 1 | 个
50 | 检验科 | 温湿度监控器 | 环境温湿度实时监测，冰箱箱内温湿度实时监测。 | 环境温湿度实时监测，冰箱箱内温湿度实时监测。 | 1 | 个
51 | 检验科 | 温湿度计 | 用于实验室环境温湿度记录。 | 外形尺寸：13厘米。 温度范国：-30~50°C。 湿度范围：10-100%RH。 测量精度（误差)±0.5℃ 测量精度(误差)：士4%RH。可校准/带CNAS证书使用方式：壁挂、摆放。 | 1 | 个
52 | 检验科 | 试剂冷藏柜 | 用于保存和展示药品、生物制品、试剂、疫苗等。 | 温度：2`8℃。 外形尺寸：620×575×1980。 | 1 | 台
53 | 检验科 | 医用冰箱 | 用于保存和展示药品、生物制品、试剂、疫苗等。 | 冷藏+冷冻双温，玻璃门展示容积：冷藏≧180L+冷冻≧100L；显示：微电脑控温、LED数码、温湿度双显 | 1 | 台
54 | 检验科 | 医用冰箱 | 用于保存和展示药品、生物制品、试剂、疫苗等。 | 温度：2`8℃。 外形尺寸：580×575×1810。 | 1 | 台
55 | 检验科 | 桌上型通风柜 | 保证使用者的安全及防止对实验室环境的污染。 | 外部尺寸≥700×650×1260（mm）。 内部尺寸≥580×570×835（mm）。 额定功率：400W。 气流流速：0.300.80m/s。 | 1 | 台
56 | 检验科 | 培养箱 | 用于医院、疾控等医疗单位做微生物、细菌培养检测，也可用于医疗机构做人体来源细菌的培养。 | 外形尺寸：522×626×587mm。 工作区尺寸：395×364×395mm。 温度选择范围：RT+5-85℃。 设备容积；≥54L。 温度显示精度：0.1℃。 | 1 | 个
57 | 检验科 | 血液混匀器 | 该仪器是专为学校、实验室、医院检验科等不同应用环境设计的。 | 运行方式：摇摆+滚动。 允许承重量：≤500g。 摆幅：22mm±1mm。 速度范围：10-60rpm。 运行模式：/连续。 DINEN60529保护方式：IP43。 体积：394×266×98mm。符合ISO15189及龙岗区实验室安全规范 | 1 | 个
58 | 检验科 | 电热鼓风干燥箱 | 供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。 | 环境温度：5℃-35℃。 相对湿度不大于85％。 大气压力：（86-106）KPa。 容积：23L。 | 1 | 个
59 | 检验科 | 试剂柜 | 用于存放各类试剂，确保试剂质量与安全。 | 不锈钢材质，960×400×1750，玻璃对开门，隔板可调。 | 1 | 台
60 | 检验科 | 器皿柜 | 用于存放和管理医疗器械，确保器械的无菌和清洁。 | 不锈钢材质，960×400×1750，玻璃对开门，隔板可调。 | 1 | 台
61 | 检验科 | 新型玻片加热器 | 保持样本恒温，确保检验准确性。 | 温度范围通常需要覆盖室温至100℃甚至更高，以满足不同检验的需求；高精度温控，均匀加热，快速升温，低功率消耗。 | 1 | 个
62 | 检验科 | 电子天平 | 电子天平用于各类实验室，精细称量。 | 产品尺寸：19×24×13.5cm。 分度值：0.1g0.01g0.01g。 | 1 | 个
63 | 检验科 | 漩涡混合器 | 环境监测、医疗卫生、石油化工、食品、冶金、PCR实验室制备区、准备区等各类大专院校、科研和生产企业的实验室、化验室，作混合、萃取与生物、生化、细胞、菌种等各种样品振荡培养之用。 | 外形尺寸：110×10×130mm。 转速/精度：03000rpm/±5rpm。 | 1 | 个
64 | 检验科 | 干式恒温仪 | 主要用于实验室样品恒温反应、PCR前处理、血清凝固等场景，无制冷功能 | LED数码管显示。 孔数：8个。 控温范围：室温-100℃。 控温精度：±0.3℃。 温度均匀性：≤±0.3℃。 升温时间≤15min显示精度0.1℃，支持定时功能（1-99h59min），具备过温保护、防干烧功能，满足医院检验科的安全规范要求。带定时、报警功能，超时/超温自动提醒 | 1 | 台
65 | 检验科 | 洗眼器 | 用于紧急冲洗眼睛，以预防或减轻化学物质造成的伤害。 | 双头双眼 | 1 | 个
66 | 检验科 | 紧急喷淋装置 | 用于快速冲洗化学污染，保护人员安全。 | 喷淋范围须覆盖潜在危险区域，有自动和手动两种启动方式。水质清洁无刺激，水流量和压力高。 | 1 | 个
67 | 检验科 | 量筒 | 量杯用于常见的实验室玻璃器皿。 | 100-1000ml | 1 | 组
68 | 检验科 | 移液器（200微升） | 用于液体的精确采样和分液。 | 20-200ul | 1 | 支
69 | 检验科 | 移液器（50微升） | 用于液体的精确采样和分液。 | 5-50ul。 | 1 | 支
70 | 检验科 | 移液器（1000微升） | 用于液体的精确采样和分液。 | 100-1000ul。 | 1 | 支
71 | 检验科 | 量杯 | 量杯用于常见的实验室玻璃器皿。 | 100-500ml | 1 | 个
72 | 检验科 | 试管架 | 便于试管放置。 | PS塑材。 16.6mm×50孔。 | 1 | 个
73 | 检验科 | 离心机（定制48孔转子） | 用于常规生化、免疫血液分离 | 1. 最高转速：≥4000r/min 2.最大离心力：≥2215×g 3.微机控制，安全电子门锁、具备散热装置 4.软刹车功能，运行过程中可修改参数 5.电机：直流无刷电机 6、转速精度：≤±10r/min 7.定时范围：1min~99min 8.升降速率：1~10档 9.整机噪音：≦58dB 10.转头容量：≥角转子48×10/5ml | 1 | 台
74 | 检验科实验室 | 等离子体空气消毒机（壁挂式） | 用于手术室、治疗室、病房等空间的空气消毒。 | 适用空间为：100m3 | 1 | 台
75 | 康复科 | 分药盘60格/个 | 用于存放和分配药物，便于护士管理和患者服用。 | BS材质，60格。 | 1 | 个
76 | 康复科 | 切药器 | 用于分割药片，便于调整剂量或便于服用。 | 1/4、1/2切药。ABS材质，不锈钢刀片。 | 1 | 个
77 | 康复科 | 灸疗仪 | 用于缓解疼痛、调节内分泌、增强免疫、促进消化和改善睡眠。 | 1、18个灸头，灸头线长度≥1.5米，可提供1.6米、2米2种规格供选择。 2、采用微电脑控制，液晶显示，轻触式按键操作。 3、10个灸头可同时治疗，每个灸头也可单独控制温度和时间。 4、机器内置软件，能提供穴位查找。 5、为保障患者治疗安全，温度控制范围：38～56℃。 6、时间可调范围：0～99min。 7、为保障治疗精准性，隔物灸槽：Ф20±0.5mm。 8、护垫：70×70mm。 | 1 | 台
78 | 康复科 | 训练用阶梯 | 用于患者上下楼功能恢复练习 | 规格：337×83×122～150； 两侧台阶高度分别为10cm、12cm，扶手杠调节范围0～20cm，扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。 材质：阶梯面为防滑地毯、扶手不锈钢、主体为木制、型钢。钢件表面喷塑，木件表面油漆5°。 | 1 | 个
79 | 康复科 | 上肢推举训练器 | 适用于改善上肢协调活动能力和关节活动部的训练。 | 规格：80×53×50～70cm。可调坡度30°～45°，推拉范围44cm。 | 1 | 台
80 | 康复科 | 步行平衡杠（配矫正板） | 借助上肢帮助进行步态训练，增强行走的稳定性。 | 规格：326×85～120×71～95cm，高度可调节范围0～24cm，宽度调节范围0～35cm，杠杆直径20～58cm，杠杆长度302cm，杠杆净载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 材质：底座表面为防滑地胶、矫正板为木制、扶手为不锈钢、柱子为型钢；钢件表面喷塑。 | 1 | 个
81 | 康复科 | 复式墙拉力器 | 进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。 | 规格：55×16×157cm。 质量：40kg。 材质：型钢、不锈钢。钢件表面喷塑；拉力器套数2个，每个拉力器配6个配重块。 | 1 | 台
82 | 康复科 | 躯干牵伸与脊柱矫正训练架 | 用于进行肋木辅助的肢体功能综合训练，可实现抓握悬吊下的肩关节牵伸、下肢半蹲位坐站转换练习、单腿站立平衡维持和躯干侧屈旋转牵拉，适用于防跌倒的立位平衡重建治疗。 | 深灰钢架榉木实木款 产品净重：27kg 产品毛重：31kg 产品挡位：十一挡横杠 实木握把：直径38mm 安全承重：150kg 产品尺寸：2164x810x417mm | 1 | 个
83 | 康复科 | 液压踏步器 | 改善下肢关节活动度范围及肌力耐力训练。 | 产品尺寸：69×79×117cm； 扶手杆宽50cm,扶手杆高95cm，额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 材质：型钢，钢件表面喷塑。 | 1 | 台
84 | 康复科 | 治疗床 | 按摩用床 | 规格：190×60×60cm。 | 1 | 张
85 | 康复科 | 磨砂板 | 磨砂板是一种常见的木质的上肢作业训练工具，在康复中常用于：增强上肢的运动控制能力、改善上肢肌力协调活动能力、改善关节活动度、缓解降低肌张力、肌力训练等的作业活动训练。 | 规格：101×80×87～138cm，沙磨板面积100×80cm,沙磨板角度调节范围00～500mm,沙磨板厚度≥0.5cm，4只附件，每种一只。 质量：60.0Kg±2.0Kg 材质：优质玻璃、型钢、木质。钢件表面喷塑，木件表面油漆5°，升降杆镀铬。 | 1 | 个
86 | 康复科 | 康复用哑铃 | 进行肌力和医疗体操训练。 | 规格：120×80×60cm。 18个哑铃从0.5KG（单只重量）一副，1KG、1.5KG、2KG、2.5KG（单只重量）各两副。 质量：37kg。 材质：型钢，哑铃表面为塑胶，哑铃为钢件，表面喷塑。 | 1 | 套
87 | 康复科 | 姿势矫正镜（带网格） | 用于各种姿势矫正训练。 | 规格：88×66×186cm 镜面玻璃厚度：0.5cm。 质量：28.0kg 材质：镜框为铝合金、带轮、带格。 | 1 | 个
88 | 康复科 | 姿势矫正镜 | 用于各种姿势矫正训练。 | 规格：88×66×186cm 镜面玻璃厚度：0.5cm。 质量：28.0kg。 材质：镜框为铝合金，带轮。 | 1 | 个
89 | 康复科 | 沙袋 | 肌力耐力训练，关节牵引。 | 规格：63×62×65cm 共6对，1公斤×2，1.5公斤×2，2公斤×2，3公斤×2，4公斤×2，5公斤×2。 | 1 | 套
90 | 康复科 | 肩梯 | 通过手指沿着阶梯不断上移逐渐提高肩关节的很多范围，减轻疼痛并可以改善因各类原因而引起的肩关节活动有障碍者使用。 | 规格：41×10×132cm。 质量:8kg。 材质：型钢，钢件表面喷塑。 | 1 | 个
91 | 康复科 | 肩抬举训练器 | 通过将抬举棍置放于不同高度，训练其上肢抬举功能，也可在抬举棍两端负重，增加抗阻力。 | 规格：57×63×85cm 棍Φ3×120,支架高度调节分6档。 | 1 | 个
92 | 康复科 | 木插板 | 作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼、手协调功能。 | 规格： 36×29×11cm木棍直径3.5×10。 22×18×10cm木棍直径1.8×5。 18×14×9cm木棍直径1.3×8。 不同规格木棍各20根，共60根。 质量：3.3kg，三件套、 材质：木质。木件表面油漆5°。 | 1 | 个
93 | 康复科 | 套彩盘 | 训练患者手眼协调功能，增加感知认识。 | 规格：60×15×60cm。 立杆直径2.8cm，立杆间距16cm，立杆数量4.三角木块5个，正方形木块3个，圆板木块5个。 | 1 | 个
94 | 康复科 | 手指阶梯 | 改善手指功能，提高手的灵活性、协调性及手的感觉功能练习。 | 规格：35×13×45cm、31×14×47cm；阶梯台间2.2cm；台阶数量10层。 | 1 | 个
95 | 康复科 | 多轴向平衡功能训练板 | 用于进行坐位或站立位下的多方向动态平衡反应训练，可实现前后、左右及对角线方向的重心转移控制与姿势调整训练。通过让患者在可倾斜的活动板面上维持稳定姿态或主动进行重心移动，训练踝关节策略与髋关节策略的协调运用、下肢肌群离心收缩控制能力及前庭-视觉-本体感觉整合功能。 | 规格：90×70×9cm。 面板摆动角度-13°～+13°，额定载荷135kg。 | 1 | 个
96 | 康复科 | 滑轮训练器 | 健肢带动患肢进行关节牵引、肌力训练。 | 规格：85×12×76～130cm，升降支架调节范围0～50cm，额定载荷15kg。 材质：不锈钢材质；尼龙绳。 | 1 | 个
97 | 康复科 | 套圈 | 训练患者手、眼协调功能。 | 规格：30×30×60cm。 立竿直径3.8cm。 材质：木制；木件表面油漆5°。 | 1 | 个
98 | 康复科 | 巴士球 | 巴士球是一种运动器材,主要用于锻炼身体和增强协调能力。 •巴士球可用于进行多种运动训练,如平衡训练、重量训练、柔韧性训练等。 •通过巴士球的运动,可以增强身体力量、稳定性和身体适应能力。 | 规格：Φ74cm。 | 1 | 个
99 | 康复科 | 滚筒 | 滚筒是一种由泡模制作成的圆柱体，根据训练的需要制作成了不同粗细、长短、颜色的滚筒。康复中主要用于：患者运动失调的平衡、协调训练、抑制患侧上肢屈肌痉挛、诱导患侧上肢分离运动的出现、改善上肢各关节活动度、训练患者上肢肌力等作业活动训练。 | 规格:Φ15×80,Φ20×80,Φ25×80,Φ30×80,Φ40×80 一件装。 额定载荷100kg。 | 1 | 个
100 | 康复科 | 助行器 | 辅助代步功能。保持立位身体平衡，支撑体重、训练行走、增强肌力，适用于偏瘫病人。高度可调。 | 规格：53×46×77～95cm 最大高度95cm、最小高度77cm、最大宽度48cm、最大长度53cm。折叠尺寸78×50×8cm，手柄套宽度10cm。 材质：铝合金材质。 | 1 | 个
101 | 康复科 | 木质图形插板 | 对患者感知能力及大脑对图形的识别训练。 | 规格：44×33×3cm。 质量：2.2kg。 | 1 | 个
102 | 康复科 | 拐杖 | 偏瘫、下肢肌力减退、平衡障碍、下肢关节病变和老年人等病状较轻的下肢功能障碍者辅助行走用具 | 长度范围：72～95cm。 手柄宽13cm,支脚垫底部直径3cm，高度调节最低时，手杖高度调节范围：0～23cm。 质量：1.3kg。 材质：型钢、喷塑。 | 1 | 副
103 | 康复科 | 弹力带 | 用于康复训练，提供阻力练习肌肉。 | 规格：5磅，10磅，15磅，20磅 | 1 | 个
104 | 康复科（训练区） | 特殊患者手部精细练习册 | 用笔练习可以帮助儿童进行康复，提高手部操作技巧，促进手眼协调能力的发展。在反复练习的过程中，还可以提高儿童的专注力 | 名称：特殊儿童手部精细练习册点连线共3册 装帧：平装 开本：16开 | 1 | 本
105 | 康复科（训练区） | 心理学及其他相关书籍 | 心理康复类治疗书籍 | 高清印刷 内页高品质双胶纸双面彩色印刷 高品质油墨无毒无异味 | 1 | 本
106 | 康复科（训练区） | 多感官刺激芳香疗法康复包 | 用于精神康复团体活动，用于情绪调节、睡眠改善、疼痛缓解、认知功能支持、免疫功能调节五大方向，帮助康复者更好的进行功能恢复 | 闻香纸100张/包；滴管（玻璃）1ml，10支/包；分装瓶（棕色玻璃）5ml/10ml，20个/包；小号烧杯50ml，5个/套；酒精棉片100片/盒；收纳箱中号； | 1 | 套
107 | 康复科（训练区） | 多功能康复训练软垫 | 物理治疗和功能训练中的基础设备，可适用于平衡训练、肌力强化、关节活动度训练等多种场景 | 八折垫，可折叠收纳，2026新款，指纹级防滑； 品牌：英瑞特 材质：TPE 功能：创新8折叠 货号：YRT-ZDYJD320 尺寸：长宽厚183cm*80cm*0.88cm | 1 | 张
108 | 康复科（训练区） | 木质平衡迷宫手眼协调康复训练器 | 基于认知心理学和老年康复医学原理设计，用于定向训练记忆衰退、思维迟缓等老年认知问题 | 名称：平衡三维迷宫（大号60关） 木材：松木制造 重量：734g 尺寸：32*38*7.5cm 走珠尺寸：0.95cm | 1 | 个
109 | 康复科（训练区） | 多功能棋盘式认知康复训练器具 | 基于结构化棋类游戏规则的桌面康复训练系统，用于认知功能障碍患者的执行功能训练、注意力训练、问题解决能力康复，以及社交功能障碍患者的规则学习、轮流等待和情绪调控训练 | 产品品牌：益智树 产品名称：手提箱75合一棋 主要材质：木质、纸质 产品重量：约2.4KG | 1 | 套
110 | 康复科（训练区） | 绘画疗愈工具包 | 适配精神康复/心理疗愈场景 | 产品：木质画架+送画板 规格：1.5米画架+4K实心画板 | 1 | 套
111 | 康复科（训练区） | 指尖积木-拼搭疗愈套装 | 能帮助康复者重建秩序感与成就感。 | 主要材质：环保ABS材料，适用年龄：14岁以上，包装尺寸：240*150mm | 1 | 套
112 | 康复科（训练区） | 情绪捏塑黏土 | 适合作为表达性艺术疗愈工具。 | 4种基础色数量/颜色分类（初级）水果启蒙 | 1 | 套
113 | 康复科（训练区） | 互动乒乓球疗愈套装 | 锻炼反应力与专注力。 | 材质：精选杨木/黑柄双拍【1横1直】赠乒乓球*6+拍套*1/系列：娱悦 | 1 | 对
114 | 康复科（训练区） | 专注力联结桌游注意力思维益智玩具 | 专注力训练：图形配对、细节观察，帮助提升注意力稳定性。 情绪低压力：规则简单、容错率高，不易挫败，适合情绪敏感人群。 社交联结：双人对战/合作闯关，促进轮流等待、沟通配合，缓解社交疏离。 | 优选纸质 | 1 | 套
115 | 康复科（训练区） | 教学认知卡 | 突出其辅助认知功能恢复、稳定情绪 | 材料：纸质 适用场景：视听训练，抓握训练 | 1 | 套
116 | 康复科（训练区） | 社交互动猜谜卡牌 | 用于认识自我、理解他人的社交训练，能帮助康复者练习表达与倾听，提升社交能力。 | 材料：优质纸，ABS 适用场景：团体互动 | 1 | 套
117 | 康复科（训练区） | 感官声疗识别道具 | 通过听觉感官疗愈内心，舒缓焦虑情绪，同时锻炼感官注意力与反应力。 | 优质桦木板 | 1 | 套
118 | 康复科（训练区） | 身心芳香疗愈精油 | 辅助改善情绪 | 优质玻璃细纹塑料圈+胶头 | 1 | 个
119 | 康复科（训练区） | 律动康复体感训练毯 | 行为康复类治疗用具 | 优质PU材质 | 1 | 张
120 | 康复科（训练区） | 鼓类 | 音波共振身心疗愈用具 | 12寸 | 1 | 个
121 | 康复科（训练区） | 手碟颂钵疗愈 | 音波共振身心疗愈用具 | 优质不锈钢 | 1 | 个
122 | 康复科（训练区） | 身心舞动工具 | 团体身心舞动康复教具 | 胡桃木 | 1 | 套
123 | 康复科（训练区） | 情绪识别觉察训练卡 | 提升情绪觉察与识别能力 | 色彩饱和度高 高清双面印刷 | 1 | 套
124 | 康复科（训练区） | 心理情绪成长疗愈绘本 | 帮助理解、识别各种情绪以及其触发情境 | 精选无光铜版纸 大豆油墨环保印刷 | 1 | 本
125 | 康复科（训练区） | 感知能力木制插板式训练器 | 用于帮助患者改善手眼协调能力、精细动作技能及认知功能 | 常规，木质；52*42*5cm；DP-JHT | 1 | 套
126 | 康复科（训练区） | 躯体协调训练实木平衡板 | 用于改善运动功能障碍、提升平衡协调能力 | 实木，规格：60*30*13cm | 1 | 套
127 | 康复科（训练区） | 上肢协调训练投掷机 | 上肢协调性训练，手眼训练，社交训练 | 【插电款+屏显】命中率显示丨质保2年丨高速无刷电机【两用款】质保2年丨长续航【两用款+屏显】 | 1 | 台
128 | 康复科（训练区） | 躯体康复训练跑步机 | 降低肥胖风险、改善阴性症状、静坐不能症状代偿 | 可视化减震，钻石纹跑带、安全防滑，复位滚筒，跑步顺畅，宽敞3D边条，安全站立 | 1 | 台
129 | 康复科（训练区） | 躯体协调运动乒乓球桌 | 精细、平衡与核心躯体健康训练 | 装箱重量：115kg 面板材质：厚度15mm的高密度纤维板 弹性：220—250（㎜）；均匀度：≤10（㎜） 球台面光泽度：≤10度 球台面摩擦系数：≤0.4 球台稳定性：≤14（㎜） 40MM方管外脚 75MM可移动脚轮 颜色：蓝色 注：配网架，乒乓球拍1副，乒乓球10个 | 1 | 张
130 | 康复科（训练区） | 专注力立体拼图训练册 | 听觉视觉注意力认知训练 | 闪卡类型：认知训练 | 1 | 套
131 | 康复科（训练区） | 夹物训练器 | 用于改善手部精细动作与肌力 | 高强弹簧，防滑防汗，高碳精钢，环保材质 | 1 | 套
132 | 康复科（训练区） | 可调节握力训练器 | 增强手部握力及前臂肌力 | 碳钢材质 | 1 | 台
133 | 康复科（训练区） | 引体向上辅助器械 | 适用于上肢力量与协调性康复训练 | 最大承重：150公斤 | 1 | 台
134 | 康复科（训练区） | 仰卧推胸训练机 | 适用于胸肌及上肢肌力康复锻炼 | 产品尺寸：1530*1420*770mm；产品净重39.5kg，产品毛重：46.3kg | 1 | 台
135 | 康复科（训练区） | 半圆平衡波速球 | 用于核心肌群与平衡能力训练 | 直径62cm，充气高度20-22cm，颗粒球面，防滑耐磨，大底盘更稳平衡性 | 1 | 个
136 | 康复科（训练区） | 人工智能辅助认知-社交对弈训练系统 | 心理康复类治疗用具 | 下棋机器人，长33cm宽12cm高32cm | 1 | 套
137 | 康复科（训练区） | 四肢联动/主被动训练器 | 适用于上下肢主被动康复训练 | 电动磁控，铝合金，机身材质ABS树脂 | 1 | 台
138 | 康复科（训练区） | 智能阶坡步行训练仪器 | 行为康复类治疗用具 | 尺寸：1450*880*2140mm；重量160kg | 1 | 台
139 | 康复科（训练区） | 运动行为干预智能踏车 | 行为康复类治疗用具 | 整机占地：980*510*1275mm，产品尺寸：1430*515*1275mm，产品净重53.2kg | 1 | 台
140 | 康复科（训练区） | 悬挂乒乓球视觉与上肢协调训练器 | 训练上肢肌力、肌张力调节、手眼协调、视觉追踪等，强化手—眼—脑协同，适用认知障碍等 | 环保ABS材料 | 1 | 套
141 | 康复科（训练区） | 下肢锻炼电动脚踏车健活动仪 | 适用于下肢肌力与关节活动康复 | 规格：120*60*130cm 主动阻力：1-10档阻力调节 速度范围：1-10档速度调节 高低可调节，前后可调节，自带锁定万向轮方便移动 | 1 | 台
142 | 康复科（训练区） | 椭圆机 | 行为康复类治疗用具 | 加粗加厚管材 | 1 | 台
143 | 康复科（训练区） | VR运动一体机 | 行为康复类治疗用具 | 分辨率大于4K | 1 | 台
144 | 康复科（训练区） | 心理沙漏 | 用于情绪安抚、专注力训练 | 优质玻璃 60分钟计时 | 1 | 个
145 | 康复科（训练区） | 精神康复赋能团体活动工具箱 | 标准化开展精神康复团体服务的专业工具包 | 外箱材质：优质铝合金 内含六种工具：有轨电车、穿越电网、风火轮、击鼓颠球、突破雷阵、呼吸的力量 外箱尺寸：100*50*50cm | 1 | 个
146 | 康复科（训练区） | 素质拓展训练箱 | 心理康复类治疗用具 | 优质铝合金 | 1 | 个
147 | 康复科（训练区） | 感知运动训练台球桌 | 行为康复类治疗用具 | 配置：9尺大理石桌+集球。 | 1 | 套
148 | 康复科（训练区） | 互动式运动康复训练仪 | 适用于全身运动康复类用具 | 产品尺寸81*93cm 舞曲TF卡支持自己下载更新 厚度15mm 接口类型HDMI接口 适用电视无限制 适应人群儿童,成人,老人 毯面材质针扎棉 电源电压无线主机接收盒(USB供电5-6V),健身毯(干电池) 配件无线主机,手柄,HDMI线,USB电源线，TF卡16G | 1 | 台
149 | 康复科（训练区） | 上肢电动康复器 | 适用于上肢功能障碍康复训练 | 升级款：-10度——140度 | 1 | 台
150 | 康复科（训练区） | 智能手部康复仪器 | 适用于手部精细动作与肌力恢复 | 规格：180*130*70mm 4模式&15档位 高品质塑胶软管，优质潜水布料，多段式气压管 | 1 | 台
151 | 康复科（训练区） | 智能康复脚踏车 | 适用于心肺功能与下肢康复训练 | 铝合金材质 | 1 | 台
152 | 康复科（训练区） | 手臂力量（二头肌）康复训练器 | 进行上肢手臂的抗阻力运动，训练肌肉力量 | 尺寸：1160*1120*1545mm 重量：170kg 配重：65kg | 1 | 台
153 | 康复科（训练区） | 腿部力量（坐式蹬腿）康复训练器 | 进行下肢腿部力量的抗阻力运动，训练下肢伸肌肌力康复 | 尺寸：1980*1230*1545mm 重量：330kg 配重：100kg | 1 | 台
154 | 康复科（训练区） | 卧式屈腿康复训练器 | 用于大腿肌群肌力的抗阻力运动，训练大腿的肌力康复 | 尺寸：1120*1540*1545mm 重量：230kg 配重：95kg | 1 | 台
155 | 康复科（训练区） | 腿部力量（深蹲）康复训练器 | 用于下肢复合肌群力量康复训练 | 占地面积：约2.3㎡ 产品尺寸：183*124.4*141cm 产品配置：单机款+180kg杠铃片 | 1 | 台
156 | 康复科（训练区） | 臀部推力康复训练器 | 用于臀部肌群力量与稳定性训练 | 产品尺寸：1460*980*1666mm 包装尺寸：1700*800*470mm 净重：215kg 毛重：243kg 配重：200lb（磅） | 1 | 台
157 | 康复科（训练区） | 大腿内外侧力量康复训练器 | 用于大腿肌群均衡性康复训练 | 产品尺寸：1590*840*1620mm 净重：202kg 器械配重：70kg | 1 | 台
158 | 康复科（训练区） | 下肢力量康复训练器 | 用于下肢推力肌群力量训练 | 产品尺寸：180*70*110cm 产品重量：整机重约75kg 承重：200kg | 1 | 台
159 | 康复科（训练区） | 腿部推举臀部力量康复训练器 | 用于下肢综合肌力强化康复 | 产品名称：45度倒蹬机训练器 产品毛重：260kg 产品尺寸：2100*1500*1600mm 器械承重：300kg | 1 | 台
160 | 康复科（训练区） | 全身多肌群综合训练器 | 用于全身多肌群功能性训练 | 主架材质：国标钢材Q235 整机承重：约800kg 产品尺寸：2.2*1.56*2.1M 配重：90kg*2/180kg 占地面积：约3.5平方 | 1 | 台
161 | 康复科（训练区） | 心肺功能及下肢康复训练器 | 用于心肺功能与下肢低冲击康复 | 商品品牌：Adidas 产品尺寸：1380*625*1690mm 毛重：60kg 整机承重：150kg | 1 | 台
162 | 康复科（训练区） | 全身肌肉放松康复器 | 用于全身肌肉协调性和放松的康复训练 | 毛/净重：23kg/20kg 标配带子长度：1320-1660mm 占地尺寸：710*430*1050mm 承重：120kg | 1 | 台
163 | 康复科（训练区） | 棋牌桌（益智康复用具） | 心理康复类治疗用具 | 优质钢化盖板 纤薄机身 可折叠 | 1 | 套
164 | 康复科（训练区） | 心理沙盘治疗系统 | 用于进行情绪调节与认知重构训练，可实现自助式放松引导和自动思维记录功能，适用于轻中度广泛性焦虑症状和抑郁症状的日常心理辅助治疗。 | 标准沙盘：57cm×72cm×7cm（内壁蓝色，实木材质）团体沙盘：100cm×72cm×7cm陈列柜：160cm（高）×100cm（宽）×30cm（深），5层9阶实木结构沙具数量：1000～2000件，覆盖9大类 沙子：配备24～48公斤海沙 | 1 | 套
165 | 康复科（训练区） | 虚拟现实运动康复训练系统 | 用于进行虚拟现实引导的全身有氧操训练，可实现上下肢协调运动、重心转移和心肺耐力提升，适用于久坐少动人群的身体活动促进、慢性代谢性疾病康复期的运动功能维持及轻度焦虑情绪的规律性运动干预。 | 机器净重:57.5kg、跑带宽度:50cm、额定功率:2.01HP、峰值马力:1.5HP | 1 | 台
166 | 康复科（训练区） | 上肢协调康复训练模拟系统 | 用于进行网球挥拍与移动击球的模拟训练，可实现正反手挥拍动作分解、下肢快速变向与反应速度练习，适用于脑卒中后上肢运动功能恢复、肩关节周围肌肉力量重建及手眼协调障碍患者的运动再学习治疗。 | 屏幕尺寸：宽3～4m×高2.5～3m（16:9或定制比例） 击球区至屏幕距离：3～5m（保证传感器捕捉完整挥拍与球轨迹） 传感器类型：高速摄像头或雷达测速仪，采样率≥200帧/秒 投影分辨率：≥1080P，推荐4K，亮度≥4000流明 配套设备：发球机（可选）、挥拍分析传感器、减震地垫或专用运动地胶 | 1 | 台
167 | 康复科（训练区） | 肘关节持续活动康复训练器 | 用于进行肘关节被动牵伸与主动抗阻运动训练，可实现关节活动度增大和肱二头肌、肱三头肌力量强化，适用于关节僵硬与肌力减退。 | 外形尺寸：960×500×1230mm 手臂运动范围：0°～95° 阻力调节：12档，2～25kg 扶手调节范围：0～100mm 重量：28kg | 1 | 台
168 | 康复科（训练区） | 电子跟练屏幕 | 用于进行视觉引导的动作跟练与实时姿势纠正训练，可实现镜像对比、运动轨迹捕捉和节律声音反馈，适用于肌力下降或平衡障碍的患者进行居家防跌倒练习、术后患者远程康复指导及退行性关节病患者的低负荷关节活动度维持训练。 | 屏幕尺寸：常用55～86英寸壁挂或立式，16:9比例 分辨率：≥1920×1080（FHD），推荐3840×2160（4K） 亮度：≥350cd/㎡，高亮环境建议500cd/㎡以上 可视角度：≥178° 触控：多点触控（≥10点），响应时间≤8ms 传感器：内置体感摄像头或3D深度传感器，支持骨骼追踪与动作捕捉 | 1 | 套
169 | 门诊 | 紫外线消毒灯 | 用于杀灭细菌病毒，保持环境清洁卫生。 | 有效消毒波长在254纳米左右，消毒的有效距离应在1米以内。 | 1 | 套
170 | 门诊 | 轮椅 | 用于病区行动不便人员活动 | 驻坡性能：≥8°，滑行偏移量：≤350mm，最小回转半径：≤850mm。 | 1 | 辆
171 | 门诊 | 听诊器 | 供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。 | 从三通道听诊器头长度50cm。 听头直径：36mm。 材质：刚才、塑料管、弹簧片。 | 1 | 个
172 | 门诊 | 叩诊锤 | 用于医疗检查，通过敲击诊断身体部位。 | 规格：15.8×4.8×1.3cm。 | 1 | 个
173 | 门诊 | 氧气袋 | 用于储存和携带氧气，应急或治疗使用。 | 容量：42升。 尺寸：760×500mm。 | 1 | 个
174 | 门诊 | 医用手电筒 | 用于照明检查，观察眼睛、耳朵等身体部位。 | 白黄双光源。 灯芯：LED。 瓦数;0.5w。 续航：7.5小时。 | 1 | 把
175 | 门诊 | 体温计 | 主要用于家庭和医疗机构测量人体体温使用。 | 电池：锂电池LR41(DC1.5V)，感温部分：热敏电阻测量范围：32.0℃～42.9℃。 | 1 | 个
176 | 门诊 | 耳温枪 | 用红外方法测量患者耳朵部位温度。 | 常规，适用于成人、儿童。 | 1 | 个
177 | 门诊 | 急救车 | 用于急救物品存放 | 主要由铝、钢或ABS工程塑料等结构组成；≥5层抽屉，可自由分隔。 | 1 | 辆
178 | 门诊 | 不锈钢治疗车（大） | 用于日常床边治疗。 | 不锈钢材质，690×450×800/880；两抽。 | 1 | 辆
179 | 门诊护理部 | 输液泵（单通道） | 用于精确定量控制注入患者体内的药液 | 单通道，带电池 | 1 | 个
180 | 门诊护理部 | 全自动血压测量仪 | 用于在手臂部位测量患者血压。 | 智能加压。 LCD液晶显示。 通信端口：RS232、USB、SD。 数据查询≥3000条记录或导出查询。 | 1 | 台
181 | 门诊护理部 | 全自动身高体重测量仪 | 用于快速准确测量身高、体重，监控健康状况 | 自动监测身高、体重，语音报读提示。 体重分度值：50g。 体重测量范围：5-200kg。 身高分度值：0.5cm。 身高测量范围：80-195cm。 | 1 | 台
182 | 门诊护理部 | 电子血压计（成人） | 用于在手臂部位测量患者血压。 | 适用于成人。 | 1 | 个
183 | 门诊护理部 | 麻醉车 | 术间放置麻醉物品，配合麻醉操作 | 规格：850*520*990mm 1.主要由铝·不锈钢·ABS工程塑料结构组成 | 1 | 辆
184 | 门诊医生办公室 | 医用观片灯 | 用于观察医用诊断胶片。 | LED，可工作10万小时，尺寸：850x545x24，平均亮度2000cd/㎡，平均照度6300lux。 | 1 | 个
185 | 抢救室 | 输液架 | 用于挂载输液瓶或袋，稳定高度，方便输液过程的进行。 | 450×1500/1900。 | 1 | 个
186 | 药剂科 | 医用冰箱 | 用于保存和展示药品、生物制品、试剂、疫苗等。 | 温度：2`8℃。 外形尺寸：580×575×1810。 | 1 | 台
187 | 药剂科 | 不锈钢移动发药车 | 用于便捷地存储和发放药品，提高工作效率。 | 不锈钢材质，每抽屉内带480格可调药格。 | 1 | 辆
188 | 药剂科 | 温湿度监控器 | 环境温湿度实时监测，冰箱箱内温湿度实时监测。 | 环境温湿度实时监测，冰箱箱内温湿度实时监测。 | 1 | 个
189 | 药剂科 | 温湿度计 | 用于实验室环境温湿度记录。 | 外形尺寸：13厘米。 温度范国：-30~50°C。 湿度范围：10-100%RH。 测量精度（误差)±0.5℃ 测量精度(误差)：士3%RH。可校准/带CNAS证书使用方式：壁挂、摆放。 | 1 | 个
190 | 医护办公室 | 等离子体空气消毒机（壁挂式） | 用于手术室、治疗室、病房等空间的空气消毒。 | 适用空间为：100m3 | 1 | 台
191 | 影像科 | 成人防辐射铅衣（长袖） | 拍片时遮挡非检查部位 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 件
192 | 影像科 | 成人防辐射铅背心 | 拍片时遮挡非检查部位 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 件
193 | 影像科 | 成人防辐射铅围裙 | 拍片时遮挡非检查部位 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 件
194 | 影像科 | 成人防辐射铅围脖 | 拍片时遮挡非检查部位 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 件
195 | 影像科 | 儿童防辐射铅衣（长袖） | 拍片时遮挡非检查部位 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 件
196 | 影像科 | 儿童防辐射铅背心 | 拍片时遮挡非检查部位 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 件
197 | 影像科 | 儿童防辐射铅围裙 | 拍片时遮挡非检查部位 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 件
198 | 影像科 | 儿童防辐射铅围脖 | 拍片时遮挡非检查部位 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 件
199 | 影像科 | 医用X射线防护屏（翻转型） | 拍片检查时防X线辐射 | 铅当量（120KV）0.5-1.0mmPb，国产·无铅超轻 | 1 | 个
200 | 影像科 | 医用观片灯 | 用于观察医用诊断胶片 | LED，可工作10万小时，尺寸：850x545x24，平均亮度2000cd/㎡，平均照度6300lux。 | 1 | 个
201 | 院感科 | 紫外线探测仪 | 测紫外线德强度，监测能否达到消毒强度 | 60℃，湿度小于85%，无凝露 语文： 简体中文、English 尺寸： 主机（长127mmX宽84mmX高31mm） 模式选择： 常规模式 通讯方式： USB 校验周期： 为更准确地保证测量精度和效果，建议校验的周期为一年 可选配件： 电脑监控软件 | 1 | 个
202 | 诊室 | 等离子体空气消毒机（壁挂式） | 用于手术室、治疗室、病房等空间的空气消毒。 | 适用空间为：100m3 | 1 | 台
203 | 中心药房（丙二类） | 不锈钢移动发药车 | 用于便捷地存储和发放药品，提高工作效率。 | 不锈钢材质，每抽屉内带480格可调药格。 | 1 | 辆
204 | 住院护理部 | 输液泵（单通道） | 用于精确定量控制注入患者体内的药液 | 单通道，带电池 | 1 | 个
205 | 住院护理部 | 急救车 | 用于急救物品存放 | 主要由铝、钢或ABS工程塑料等结构组成；≥5层抽屉，可自由分隔。 | 1 | 辆
206 | 住院护理部 | 温湿度监控器 | 环境温湿度实时监测，冰箱箱内温湿度实时监测。 | 环境温湿度实时监测，冰箱箱内温湿度实时监测。 | 1 | 个
207 | 精防科门诊 | 血糖测试仪 | 便携使用，随时随地监测和记录血糖。 | 测量全血血样，智能免调 | 1 | 台
208 | 精防科门诊 | 简易呼吸器 | 手控通气急救 | 储氧袋、面罩、PEEP阀 | 1 | 套
209 | 康复科（训练区） | 精细动作缝纫训练器 | 锻炼手指灵活度、手眼协调能力，改善肢体僵硬、动作迟缓问题。 | HZL-90H | 1 | 台
210 | 康复科（训练区） | 心智疗愈陶艺实训电窑炉 | 锻炼手部力量与精细动作，提升肢体控制力。 | 科莱利 炉膛尺寸：宽380*深380*高340mm 外框架尺寸：宽910*深850*高718mm 功率：5KM 电压：AC220/50HZ | 1 | 台
211 | 康复科（训练区） | 手工创作肢体协调训练拉坯机 | 锻炼上肢力量、手部控制力，改善肢体僵硬、行动不协调。 | 350W瘦手推脚架可拆 | 1 | 台
212 | 精防科门诊 | 血糖测试仪 | 便携使用，随时随地监测和记录血糖。 | 测量全血血样，智能免调 | 1 | 台
213 | 精防科门诊 | 简易呼吸器 | 手控通气急救 | 储氧袋、面罩、PEEP阀 | 1 | 套
214 | 药剂科 | 发药追溯码智能扫描仪 | 用于窗口发药时将药品追溯码扫描至医院追溯码平台。 | 批量扫码、自动核对处方药品、可视化操作、智能语音提示。尺寸：390*242*480 | 1 | 台
215 | 住院护理部 | 普通喉镜 | 用于喉部、下咽、声带可视化检查 | 1、喉镜片采用304不锈钢。2、手柄采用网纹设计；手柄头由医用不锈钢制作；手柄筒采用铜质材料。3、发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。4、光纤管无需拆卸，可直接用134°C进行高温消毒。5、窥视片长度：MAC2长度100±8mm宽度10±1.0mmMAC3长度130±10mm宽度15±1.5mmMAC4长度155±10mm宽度15±1.5mm手柄直径：标准手柄29mm误差±1.0mm，细手柄19mm误差±1.0mm。 | 1 | 台
216 | 中西医结合门诊 | 多功能艾灸仪 | 温经散寒、祛湿通络，各类虚寒类病症艾灸理疗 | 控温范围：30℃–120℃恒温调控 灸头数量：单头/多头可选，无烟加热艾灸 定时：0–60分钟 高度可调：0–40cm升降支架 功率：150–300W，无明火设计 | 1 | 台
217 | 中西医结合门诊 | 中医诊疗床 | 中医查体、针灸、推拿、正骨诊疗操作使用 | 外形尺寸：长190cm×宽60cm×高65cm 床架：加厚碳钢烤漆承重≥150kg 床面：高密度海绵+防水PU皮革 头部可抬升：0–45°角度调节，带面部透气孔 标配：置物抽屉、侧扶手 | 1 | 张
218 | 中西医结合门诊 | 纯铜刮痧板套装（大中小） | 经络刮痧，疏通气血、缓解肌肉酸痛 | 材质：纯黄铜，无镀层 规格：大号120mm、中号80mm、小号50mm 造型：弧形、S型、三角形三种适配全身经络 厚度：3mm防滑打磨圆角，不伤皮肤 | 1 | 套
219 | 中西医结合门诊 | 医用负压拔罐器（全套） | 寒湿淤堵、劳损疼痛负压拔罐理疗 | 负压范围：0–0.08MPa无级调压 罐具配置：大号、中号、小号、关节异形罐共24个 电动负压主机，带泄压保护阀 软管防弯折，单套含刮痧油、消毒棉配件 | 1 | 套
220 | 中西医结合门诊 | 梅花针、三棱针理疗套装 | 皮肤浅表放血、浅刺通络微创理疗 | 梅花针：7针/13针两款，可替换针头 三棱针：0.4mm、0.6mm两种规格无菌不锈钢 配套：消毒托盘、止血棉盒、收纳密封盒 一次性替换针头，符合中医微创院感标准 | 1 | 套
221 | 中西医结合门诊 | 特定电磁波TDP烤灯 | 躯体疼痛、失眠伴颈肩腰腿痛、软组织炎症热疗康复 | 250W加热板，0–60min定时，升降支架可调，医用接地防漏电 | 1 | 台
222 | 中西医结合门诊 | 红外线理疗器 | 关节劳损、寒湿疼痛局部温热理疗 | 150W红外灯泡，防烫金属护网，落地升降，0–45min定时 | 1 | 台
223 | 护理部 | 便携式吸痰器（车载/床旁） | 病区床旁、外出转运意识障碍、吞咽困难患者应急吸痰 | 负压0.02–0.08MPa可调，1000ml防溢储液瓶，交直流两用，整机≤3kg | 1 | 台
224 | 护理部 | 模拟AED自动体外除颤训练仪（单机） | 独立除颤操作教学，搭配CPR模拟人开展联合施救，培训室备用补充设备 | 1.内置10种急救临床情景，成人/儿童电极一键切换；2.语音分步引导操作，充电能量可视化演示；3.无需外接除颤高压，仅教学演示，配套电极片耗材 | 1 | 套
225 | 护理部 | 便携式吸痰/负压吸引实训模型 | 吞咽困难、抗精神病药致吞咽抑制患者吸痰护理实操教学 | 1.仿真口鼻完整气道，可模拟痰液堵塞、痰液抽吸效果；2.适配立式、便携式负压吸引器配套实操；3.可拆卸气道耗材，配套吸痰操作标准化流程手册 | 1 | 套
226 | 护理部 | 心肺复苏智能模拟训练系统（半身） | 全院全员急救技能标准化培训，针对药物过量、窒息、上吊自缢、木僵患者突发呼吸心跳骤停场景 | 1、具有数码显示、动态条码灯显示、生命体征显示、训练考核、成绩打印功能、语音提示等功能。 2、模拟标准气道开放。 3、人工手位胸外按压时具有：1、条码指示灯显示按压强度；2、数码计数显示；3、语言提示。 4、按压强度正确(5-6cm区域),错误(按压强度<5 或按压强度＞6cm，显示分别由条形(黄绿红)数码指示灯移动的动态反馈显示CPR 按压深度正确，具有错误的数码记数显示及错误的语言提示功能。数码计数显示：详细记录按压错误的具体原因(按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数)；语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。 5、人工口对口呼吸(吹气)时具有：1)条码指示灯显示潮气量；2)数码计数显示；3)语言提示： 6、吹入的潮气量≤500m1/600ml-1000mll≤ 的显示分别由条形(黄绿红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度，具有正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示功能。数码计数显示：详细记录按压错误的具体原因(按吹气量过大、吹气力量过小)；语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。 7、按压与人工呼吸比：30:2(单人或双人)。 8、操作周期：30次胸外按压及2次人工吹气，再按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR 操作。 9、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 10、操作方式：训练操作；考核操作(普及考核、自定义考核)。 11、操作时间：以秒为单位计时。 12、语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 13、成绩打印：操作结果可热敏打印成绩单。 14、检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 15、检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 17、材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。 18、执行标准：美国心脏学会(AIIA)2015 国际心肺复苏(CIPR)&心血管急救(ECC)指南标准。 | 1 | 套
227 | 护理部 | 心肺复苏训练模拟人 | 全院全员急救技能标准化培训，针对药物过量、窒息、上吊自缢、木僵患者突发呼吸心跳骤停场景 | 1、具有数码显示、动态条码灯显示、生命体征显示、训练考核、成绩打印功能、语音提示等功能。 2、模拟标准气道开放。 3、人工手位胸外按压时具有：1、条码指示灯显示按压强度；2、数码计数显示；3、语言提示。 4、按压强度正确(5-6cm区域),错误(按压强度<5 或按压强度＞6cm，显示分别由条形(黄绿红)数码指示灯移动的动态反馈显示CPR 按压深度正确，具有错误的数码记数显示及错误的语言提示功能。数码计数显示：详细记录按压错误的具体原因(按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数)；语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。 5、人工口对口呼吸(吹气)时具有：1)条码指示灯显示潮气量；2)数码计数显示；3)语言提示： 6、吹入的潮气量≤500m1/600ml-1000mll≤ 的显示分别由条形(黄绿红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度，具有正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示功能。数码计数显示：详细记录按压错误的具体原因(按吹气量过大、吹气力量过小)；语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。 7、按压与人工呼吸比：30:2(单人或双人)。 8、操作周期：30次胸外按压及2次人工吹气，再按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR 操作。 9、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 10、操作方式：训练操作；考核操作(普及考核、自定义考核)。 11、操作时间：以秒为单位计时。 12、语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 13、成绩打印：操作结果可热敏打印成绩单。 14、检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 15、检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 17、材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。 18、执行标准：美国心脏学会(AIIA)2015 国际心肺复苏(CIPR)&心血管急救(ECC)指南标准。 | 1 | 套