## LED屏、视频会议、会议音响等设备搬迁与重新安装调试报价单
LED屏、视频会议、会议音响等设备搬迁与重新安装调试报价单
公司名称 |  |  |  | 日期
联系人 |  |  |  | 联系电话
公司地址
序号 | 设备位置 | 名称 | 工作量/物料 | 数量 | 单位 | 单价（元/项） | 总价（元）
一、LED屏、视频会议、会议音响设备搬迁
1 | 一楼大会议室 | 会议音响搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：12寸专业音箱10个、有线会议系统2套、机柜设备1套，电脑1台、无线麦克风2套、音箱线约500米、会议主机通讯线约100米（音箱线、会议主机通讯线需要在天花板上方的线管回收）。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 视频会议系统 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：视频会议系统1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 投影机、幕布搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：投影机1台、幕布1台。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | LED条屏搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：LED模组、电源、控制板、钢结构、边框；LED条屏尺寸约：宽9.6米、高0.7米。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
2 | 一楼大厅楼梯侧面 | LED全彩宣传显示屏搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：LED模组、电源、控制板、钢结构、边框、电源控制器、主控制设备。LED屏尺寸约：宽4米、高2米。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
3 | 一楼指挥中心 | LED全彩显示屏搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：LED模组、电源、控制板、钢结构、边框、电源控制器、机柜设备1套。LED屏尺寸约：宽6米、高2.13米。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 一楼指挥中心 不间断电源搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：UPS1台、电池柜（内有电池）1个、电线1批。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 一楼指挥中心 视频会议系统搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：视频会议设备2套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 一楼指挥中心 会议音响搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：音箱4个、有线会议系统1套、机柜设备1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
4 | 一楼103室 | 视频会议系统搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：视频会议设备2套、机柜设备1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
5 | 三楼会议室 | 三楼会议室 会议音响搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：音箱8个、有线会议系统1套、电脑1台、机柜设备2套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 三楼会议室 LED条屏搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：LED模组、电源、控制板、钢结构、边框；LED条屏尺寸约：宽6.6米、高0.7米。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 三楼会议室 视频会议、投影机搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：视频会议系统1套、摄像机3台、视频矩阵1台、投影机1台、幕布1台、连接线1批。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
6 | 三楼301室 | 视频会议搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：华为视频会议系统1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
7 | 三楼305室 | 视频会议搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：华为视频会议系统1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
8 | 三楼 A306室 | 投影机、幕布搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：投影机1台、幕布1台。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
9 | 三楼 A309室 | 投影机、幕布搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：投影机1台、幕布1台。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
10 | 三楼 B307室 | LED条屏搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：LED模组、电源、控制板、钢结构、边框；LED条屏尺寸约：宽6米、高0.6米。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 视频会议搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：华为视频会议系统1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
11 | 宿舍 | 智能锁搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 45 | 把
12 | 执法队313大会议室 | 投影机、幕布搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：投影机1台、幕布1台。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
13 | 执法队402大会议室 | 音响设备搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：音箱4个、有线会议系统1套、机柜设备1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 投影机、幕布搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：投影机1台、幕布1台。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
14 | 执法队406指挥室 | 执法队406指挥室 电视拼接屏搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：12个电视拼接单元、铝合金安装架、电源、连接线、电箱、电脑3台。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 执法队406指挥室 视频会议系统、调度设备搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：视频会议系统1套、调度设备1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 执法队406指挥室 会议音响系统搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：音箱4个、有线会议系统1套、连接线1批、机柜设备1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 执法队406指挥室 不间断电源搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：UPS1台、电池柜（内有电池）1个、电线1批。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
15 | 二办大会议室 | 音响设备搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：音箱6个、有线会议系统1套、机柜设备1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
|  | 投影机、幕布搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：投影机1台、幕布1台。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
16 | 二办A202会议室 | 视频会议搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：华为视频会议系统1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项
二、LED屏、视频会议、会议音响设备重新布管、布线、安装、调试
1 | 原大会议室 | 会议音响安装调试 | 1、一楼大会议室音响设备安装调试。含：12寸专业音箱10个、有线会议系统2套、机柜设备1套，电脑1台、无线麦克风2套等音响器材的安装调试。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设音响系统所需的线管、布线、安装、调试至会议音响可正常、稳定工作所需工作；4、根据现场环境对会议音响进行调试，要求声音清晰、无电流声啸叫现象。 | 1 | 项
|  | 视频会议系统安装调试 | 1、视频会议系统安装调试至可正常、稳定工作所需工作，数量1套。 | 1 | 项
|  | 投影机、幕布安装调试 | 铺设投影机、幕布所需的线管、布线、安装、调试、至投影机、幕布可正常、稳定工作所需工作。 | 1 | 项
|  | LED条屏安装调试 | 1、LED条屏安装调试。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设LED条屏安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | 大会议室音视辅料 | 大会议室音视辅料，含：安装所需的工具、音箱线（部分）、音箱连接头、卡侬线、音频信号线、视频连接线、麦克风信号线、电线、网线、固定式投影机安装架、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
2 | 原一楼大厅楼梯侧面 | LED全彩宣传显示屏安装调试 | 1、LED全彩宣传显示屏安装调试，含：LED模组、电源、控制板、钢结构、边框、电源控制器、主控制设备等安装调试。（LED屏尺寸约：宽4米、高2米）。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设LED全彩宣传显示屏安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | LED全彩宣传显示屏辅料 | LED全彩宣传显示屏辅料，含：安装所需的工具、电线、网线、视频信号线、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
3 | 原一楼指挥中心 | LED全彩显示屏安装调试 | 1、LED全彩显示屏安装调试，含：LED模组、电源、控制板、钢结构、边框、电源控制器、主控制设备等安装调试。（LED屏尺寸约：宽6米、高2.13米）。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设LED全彩显示屏安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； 4、屏幕安装完成后需要包边处理，含屏体与墙面的空隙部分。 | 1 | 项
|  | 一楼指挥中心 不间断电源安装调试 | 1、不间断电源安装调试，含：UPS1台、电池柜（内有电池）1个、电箱的安装调试。 | 1 | 项
|  | 一楼指挥中心 视频会议系统安装调试 | 1、视频会议系统安装调试至可正常、稳定工作所需工作，数量2套。 | 1 | 项
|  | 一楼指挥中心 会议音响安装调试 | 1、指挥中心会议室音响设备安装调试。含：含：音箱4个、有线会议系统1套、机柜设备1套等音响器材的安装调试。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设音响系统所需的线管、布线、安装、调试至会议音响可正常、稳定工作所需工作；4、根据现场环境对会议音响进行调试，要求声音清晰、无电流声啸叫现象。 | 1 | 项
|  | 指挥中心 音视频设备辅料 | 指挥中心音视频设备辅料，含：安装所需的工具、包边材料、音箱线、音箱连接头、卡侬线、音频信号线、麦克风信号线、视频信号线、电线、电箱、网线、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。要求：屏幕安装完成后需要包边处理，含屏体与墙面的空隙部分的材料。 | 1 | 项
4 | 原一楼103室 | 视频会议系统安装调度 | 1、视频会议系统安装调试至可正常、稳定工作所需工作，含：视频会议设备2套、机柜设备1套的安装调试。 | 1 | 项
5 | 原三楼会议室 | 三楼会议室 会议音响安装调试 | 1、会议室会议音响安装调试含：音箱8个、有线会议系统1套、电脑1台、机柜设备2套的安装调试。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设音响系统所需的线管、布线、安装、调试至会议音响可正常、稳定工作所需工作；4、根据现场环境对会议音响进行调试，要求声音清晰、无电流声啸叫现象。 | 1 | 项
|  | 三楼会议室 LED条屏安装调试 | 1、会议室LED条屏安装调试含：LED模组、电源、控制板、钢结构、边框的安装调试；（条屏尺寸约：宽6.6米、高0.7米）。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设LED条屏安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | 三楼会议室 视频会议、投影机安装调试 | 1、会议室视频会议、投影机安装调试含：视频会议系统1套、摄像机3台、视频矩阵1台、投影机1台、幕布1台、的安装调试。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设视频会议、投影机安装调试所需的线管、布线、安装、调试至会议音响可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | 会议室 音视频设备辅料 | 会议中心音视频设备辅料，含：安装所需的工具、音箱线、音箱连接头、卡侬线、音频信号线、麦克风信号线、视频信号线、电线、电箱、网线、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
6 | 原三楼301室 | 视频会议安装调试 | 1、视频会议系统安装调试至可正常、稳定工作所需工作。 | 1 | 项
7 | 原三楼305室 | 视频会议安装调试 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：华为视频会议系统1套。 | 1 | 项
8 | 原三楼 A306室 | 投影机、幕布安装调试 | 1、投影机、幕布安装调试至可正常、稳定工作所需工作。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设投影机、幕布安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | 投影机、幕布辅料 | 投影机、幕布辅料，含：安装所需的工具、音视频信号线、电线、固定式投影机安装架、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
9 | 原三楼 A309室 | 投影机、幕布安装调试 | 1、投影机、幕布安装调试至可正常、稳定工作所需工作。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设投影机、幕布安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | 投影机、幕布辅料 | 投影机、幕布辅料，含：安装所需的工具、音视频信号线、电线、固定式投影机安装架、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
10 | 原B307 | LED条屏安装调试 | 1、LED条屏安装调试。条屏尺寸约：宽6米、高0.6米2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设LED条屏安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | LED条屏、视频会议辅料 | LED条屏、视频会议辅料，含：安装所需的工具、视频信号线、电线、电箱、网线、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
11 | 原宿舍 | 智能锁安装调试 | 智能锁安装调试至可正常、稳定工作所需工作。 | 45 | 把
12 | 原执法队313大会议室 | 投影机、幕布安装 | 1、投影机、幕布安装调试至可正常、稳定工作所需工作。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设投影机、幕布安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | 投影机、幕布辅料 | 投影机、幕布辅料，含：安装所需的工具、音视频信号线、电线、固定式投影机安装架、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
13 | 原执法队402大会议室 | 音响设备安装调试 | 1、一楼大会议室音响设备安装调试。含：音箱4个、有线会议系统1套、机柜设备1套等音响器材的安装调试。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设音响系统所需的线管、布线、安装、调试至会议音响可正常、稳定工作所需工作；4、根据现场环境对会议音响进行调试，要求声音清晰、无电流声啸叫现象。 | 1 | 项
|  | 投影机、幕布安装调试 | 1、投影机、幕布安装调试至可正常、稳定工作所需工作。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设投影机、幕布安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | 音响设备、投影机、幕布辅料 | 会议中心音视频设备辅料，含：安装所需的工具、音箱线、音箱连接头、卡侬线、音频信号线、麦克风信号线、视频信号线、电线、电箱、网线、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
14 | 原执法队406指挥室 | 执法队406指挥室 电视拼接屏安装调试 | 1、电视拼接屏安装调试，含：12个电视拼接单元、铝合金安装架、控制设备1项、电脑3台的安装调试。2、同采购单位、装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设电视拼接屏安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； 4、屏幕安装完成后需要包边处理，含屏体与墙面的空隙部分。 | 1 | 项
|  | 执法队406指挥室 视频会议系统、调度设备安装调试 | 视频会议系统、调度设备安装调试，含：视频会议系统1套、调度设备1套的安装调试。 | 1 | 项
|  | 执法队406指挥室 会议音响系统安装调试 | 1、会议音响设备安装调试。含：音箱4个、有线会议系统1套、连接线1批、机柜设备1套等音响器材的安装调试。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设音响系统所需的线管、布线、安装、调试至会议音响可正常、稳定工作所需工作； 4、根据现场环境对会议音响进行调试，要求声音清晰、无电流声啸叫现象。 | 1 | 项
|  | 执法队406指挥室 不间断电源安装调试 | 1、不间断电源安装调试，含：UPS1台、电池柜（内有电池）1个、电箱的安装调试。 | 1 | 项
|  | 执法队 音视频设备辅料 | 指挥中心音视频设备辅料，含：安装所需的工具、包边材料、音箱线、音箱连接头、卡侬线、音频信号线、麦克风信号线、视频信号线、电线、电箱、网线、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。要求：屏幕安装完成后需要包边处理，含屏体与墙面的空隙部分的材料。 | 1 | 项
15 | 原二办大会议室 | 音响设备安装调试 | 1、音响设备安装调试，含：音箱6个、有线会议系统1套、机柜设备1套等音响器材的安装调试。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设音响系统所需的线管、布线、安装、调试至会议音响可正常、稳定工作所需工作； 4、根据现场环境对会议音响进行调试，要求声音清晰、无电流声啸叫现象。 | 1 | 项
|  | 投影机、幕布安装调试 | 1、投影机、幕布安装调试至可正常、稳定工作所需工作。2、同装修方协调布线、安装等事宜；3、铺设投影机、幕布安装所需的线管、布线、安装、调试至可正常、稳定工作所需工作； | 1 | 项
|  | 音响设备、投影机、幕布辅料 | 会议中心音视频设备辅料，含：安装所需的工具、音箱线、音箱连接头、卡侬线、音频信号线、麦克风信号线、视频信号线、电线、电箱、网线、PVC线管、线槽、胶塞、胶布、镙丝、三通、中通、弯管、弯头、底盒、电源插座、焊丝等，用于完成本次安装至正常所有辅助材料。 | 1 | 项
16 | 原二办A202会议室 | 视频会议搬迁 | 设备原址保护性拆下、打包、搬运至指定地点。含：华为视频会议系统1套。要求：打资产标签，方便扫码做资产盘点 | 1 | 项