## Sheet1
窗帘报价单
报价单位 |  |  | 报价时间
报价人 |  |  | 联系方式
序号 | 产品名称 | 建议参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 卷帘（平方米） | 1、成分：100%聚酯纤维（涂层除外）；单位面积质量（g/㎡）：340（±3）；厚度（mm）：0.4 ~0.45； 2、遮光率100%； 3、色牢度：耐摩擦色牢度：干摩≥4-5级；湿摩≥4-5级；耐水色牢度≥4-5级；耐光色牢度≥4级； 4、断裂强力（N）：经向1200（±5），纬向1700（±5）；撕破强力（N）：经向130（±3），纬向220（±3）； 5、阻燃性能：阻燃性能：符合一级防火材料要求； 6、易去污性≥4级； 7、具有防紫外线功能：UPF值＞50；UVA平均透射比（%）≤0.05； 8、甲醛含量（mg/kg）：未检出，PH值4.0~7.5，无异味，可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； | 4508
2 | 布帘（米） | 1、成分：100%聚酯纤维；纱线线密度（tex）：经纱36（±1）×2，纬纱35（±1）；织物密度（根/10cm）：经向360（±2），纬向255（±2）；单位面积质量（g/㎡）：390（±5）；厚度（mm）：0.8~0.85； 2、透气率（mm/s）≥100；遮光率100%，透光率≤0.1%； 3、色牢度：耐摩擦色牢度：干摩≥4-5级；湿摩≥4-5级；耐水色牢度≥4-5级；耐光色牢度≥4级；耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级、耐干洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；酚黄变≥4-5级；耐唾液色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级； 4、起球：≥4-5级；耐磨性能（次）＞15000； 5、水洗尺寸变化率（%）：经向：0.0，纬向：0.0； 6、断裂强力（N）：经向2400（±5），纬向1100（±5）；撕破强力（N）：经向310（±3），纬向120（±3）； 7、洗后外观：无明显变化； 8、阻燃性能：符合一级防火材料要求； 9、易去污性≥4-5级； 10、可萃取重金属含量(㎎/㎏）：（镉、铅、铬、钴、镍、铜、锑、砷、汞、六价铬）：未检出； 11致癌燃料（mg/kg）：未检出；致敏染料（mg/kg）：未检出； 12、抗菌性能（抑菌率%）：金黄色葡萄球菌＞99%，大肠杆菌＞99%，白色念珠菌＞99%，肺炎克雷伯氏菌＞99%，铜绿假单胞菌＞99% 13、甲醛含量（mg/kg）：未检出，PH值4.0~7.5，无异味，可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； | 2400
3 | 隔帘（米） | 1、纤维含量:100%聚酯纤维；单位面积质量(g/㎡)：135(±2)；线密度（长丝）（S） ：经纱48(±2), 纬纱60(±2)；织物密度(根/10cm)：经密705(±2), 纬密465(±2)； 2、断裂强力（N）：经向1000（±5）， 纬向550（±5）； 3、电荷面密度（(μC/㎡）：≤1.5，静电压半衰期≤6s，抗静电性能优异； 4、阻烧性能：符合一级防火材料要求； 5、有抗菌效果:金黄色葡萄球菌≥98%、大肠杆菌≥90%、白色念珠菌≥85%； 6、色牢度：耐水、耐干（湿）摩擦、耐光、耐氯化水、耐唾液、耐热压色牢度均≥4级； 7、甲醛含量（mg/kg）：未检出，PH值4.0~7.5，无异味，可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； | 8664.3
4 | 防霉浴帘（米） | 1、面料:100%防水涤纶布料。 2、单位面积质量：≥120g/㎡。 3、甲醛含量：未检出。 4、环保、透气、色泽柔和，色彩与图样丰富、保养方便， 不易变形、不褪色等，符合抗菌、抑菌等要求； 5、阻烧性能：符合一级防火材料要求。 | 918.184